## 软件
血透（肾内科）管理系统
预算金额：60万（包含软件和硬件）
序号 | 分类 | 技术性能要求
| 总体要求 | ★1.采用本地数据库构建 2.采用C\S和B\S混合架构，兼顾安全性与使用便利性，非单独C\S或B\S架构 3.客户端需支持WinXP、Win7、Win10等操作系统 4.移动端支持Android 5.提供知识自主产权材料
具体性能及参数要求
1 | 患者签到称重功能 | ▲1.产品能够与带有输出串口的体重秤连接，实现患者智能签到和称重功能，可同时具备刷卡和人脸识别方式。可以通过人脸识别后直接自动记录体重，无需医生手动记录。人脸识别设备屏幕尺寸≥20英寸，内存≥4G，并同时具备触摸功能和刷卡功能。产品能够与带有输出串口的血压计连接，实现患者智能血压录入功能，可同时使用刷卡和人脸识别方式，可以通过人脸识别后直接自动录入血压，无需医生手动记录。人脸识别设备屏幕≥10英寸，内存≥4G，并同时具备触摸功能和刷卡功能。
2．具备签到、称重语音播报功能。
▲3.具备患者在专用触摸显示设备上自助查询近期透析体重曲线、血压曲线、排班班次等信息，提升患者就诊体验和智能化程度。
2 | 排班管理功能 | 1.具备预约排班功能，能够对排班模板自动进行复制，并且随时可以编辑；排班模板可以进行查看，导入，导出excel格式和打印；只需要定义患者一周排几次，机器号，系统能自动排患者到相应位置。
2.具备排班模板功能，可以自定义启用的模板个数，从1个到4个。
3.预约排班和排班模板界面，均支持拖拽式排班、能快速替换，预约排班和排班模板可以互相导入。
4.具备智能排班功能，可对多个模板一次性进行排班后保存，无需反复切换界面，多次保存。
5.具备当班患者透析耗材和透析药品查看和打印功能、包括统计打印、针对患者的整体打印和标签打印。
6.可以在排班表上查看每个患者的透析方式和透析器，并且可打印。
7.具备医护排班功能，可以对医生、护士、进修生进行排班。
8.具备透析预算功能，可以根据排班情况，自动列出未来自定义的一个时间段内患者的透析模式和透析次数。
9.可设置权限，对每个医生护士进行排班权限设置，包括是否可以进入排班功能，是否可以对排班模板进行修改。
3 | 透析管理功能 | 1.具备患者透前、透后评估修改和确认功能。
2.具备开始透析、透析监测和记录、结束透析等基本透析流程功能，透析监测包括以下记录内容：记录时间、透析液流量、血流量、静脉压、跨膜压、钠浓度、温度、超滤率、实时超滤量、心跳、脉搏、血压、症状和处理等。
3.能够在每次透析后自动生成透析记录单，透析单格式有多种模板可选，并且可以根据医院要求进行调整。
4.可以开具临时医嘱，长期医嘱，并可将长期医嘱推送到排班日期；具有医嘱模板。
5.所有的透析记录单可进行电子保存，并可按照实际需要批量打印当日透析单 或选择日期批量打印历史透析单。
4 | 患者管理功能 | 1.具备患者详细信息填写、编辑功能，为每一位透析病人建立唯一识别号,包括姓名、性别、出生日期、年龄等详细信息等。
2.具备患者干体重设置和调整功能，并有历史曲线用于辅助设置。
3.具备患者血管通路设置和记录功能，每次修改都会进行记录，并记录到统计系统中。
4.具备患者透析方式、透析处方和常用医嘱模板设置等功能，能显示在用和停用方案。
5.具备患者转归功能和记录。
6.具备患者详细实验室检查、辅助检查信息查看、统计、分析、定期检验提醒功能。
7.可以筛选日期时间段，展示指定日期的透析记录列表，至少应包含患者透析日期、班次、机号、体重、血压、血管通路、超滤总量、透析器型号、抗凝剂使用、凝血情况等信息。
8.具有病情记录功能，至少应包含病史、体格检查、病程记录、手术记录、复诊记录、死亡记录等功能模块，其中病史、病程记录应提供模板载入功能。
9.具有完善的评估工具，包括跌倒评估、小儿跌倒评估、压疮风险评估、OH压疮评估、RASS及疼痛评估、营养状况评估、约束告知单、心理评估、瘙痒评估、Glasgow昏迷评分和肌力评估表等。
10.具有文书管理功能，可以上传各类知情同意书模板，自动载入患者基本信息后可打印。签字完成后，可以通过平板拍照方式记录。
11.支持对患者档案由外部Excel导入，从列表中导出患者档案。
5 | 耗材管理、药品管理功能 | 1.具备所有血透室耗材记录功能，包括透析器、血滤器、灌流器、管路等等，并且可以查看和打印详细历史记录。
2.常用耗材如透析器、血滤器等可以与透析流程关联，实现自动扣除库存，无须人工出库。
3.具备耗材库存预警和有效期到期预警功能。
4.具有自备药管理功能，能统计自备药用量、剩余数量，并且可设置库存预警功能。
5.自备药的使用可以和透析过程关联，实现自动扣除库存，无须人工出库。
6.具有患者费用管理，可以设置不同透析模式的费用，患者每次透析完成后自动产生费用记录，并记录于患者的费用余额中，进行统计汇总。
▲7.耗材出库可以设置套餐，根据透析方式选择耗材出库套餐，无需逐项进行出库。
6 | 移动端患者管理功能 | 1.在平板上可以实现患者的详细电子病历管理，包括基本信息、血管通路在用和停用记录、详细透析记录、透析病程记录等。
2.在平板能查看患者历史长期医嘱记录，并可进行长期医嘱推送。平板上能编辑患者的病程记录，可编辑模板，快速从模板导入，导入后可修改。病程记录填写时支持快速导入最近180天以内的各项检验结果、支持导入180天以内的患者血压、干体重。
3.能在平板上进行患者信息建档，录入干体重、透析方案、病程记录、病史等各项进行。
4.能在平板记录患者的首透病程、日常病程、查房记录、阶段小结、手术记录、死亡记录、出院记录、输血记录等信息。
5.具备肾科临床工具，包括肾小球滤过率、BMI、体表面积、KT/V、蛋白分解率、内生肌酐清除率、肾衰指数、血透-残肾尿素清除率、校正钙浓度等计算公式，方便随时计算。
6.支持手动录入患者检验结果、对接导入结果、拍照上传三种方式，可以在平板上查看任一检验结果，并可查看数据变化曲线图。
7 | 科室质控分析功能 | 1.具备患者基本信息的统计分类，包括免疫学类型、血管通路类、转归统计等。
2.对于治疗项目HD，HDF，HP等类型的相关统计分析。
3.具备患者长期干体重变化趋势，血压变化趋势查看和分析等。
4.具有耗材出入库、使用等统计分析功能。
5.具备各类实验室检查项目的统计分析功能，如血常规对比分析、KTV和URR控制率分析，支持各类质控达标的过程监测，查询达标率和完成率。
6.具备科室工作量统计分析，能查询每个工作人员的工作量。
▲7.具备决策分析模块，可以对患者进行贫血管理，自动将血红蛋白在不同区间的患者进行分类显示，并标记出近期变化趋势，可显示曲线图。医生在查看后还可以进行标记状态。
▲8.可以对患者进行容量管理，自动将患者的平均超滤率进行分类显示，从低到高依次展示。
▲9.可以对患者进行自动营养分析，根据白蛋白的范围对患者进行归类，并标记处最近的白蛋白变化趋势，查看后还可以对患者进行一键标记处理记录。
▲10.可以对骨矿物质进行自动筛选，根据甲状旁腺激素的数值，自动对患者进行分类，并可一键标记处理结果。
11.具备透析质量管理报告，可以自动统计科室容量管理、贫血管理、透析充分性管理、营养管理、矿物质管理等多方便的结果质量，提供包括结果人数、中位数、平均值、入院超90天等各项指标的汇总分析。
▲12.质控KPI数据统计（SOP）。显示设定的质控KPI统计数据，新入透析患者传染病检验完成率；维持性透析患者检传染病检验完成率；维持性透析患者传染病发病率；KTV和URR完成率；KTV和URR控制率；β2微球蛋白完成率；患者体重增长分析；动静脉内瘘长期生存率；血常规完成率；铁五项完成率；电解质完成率；IPTH完成率；肝功能完成率；炎症指标完成率；血脂完成率；肾性贫血控制率；CKD-MBD控制率；血清白蛋白控制率；患者高血压控制率。
8 | 设备管理功能 | 1.具有对血透机进行日常维护和登记功能。
2.透析机在使用后能够根据预设的消毒方式，自动产生使用记录，记录内需包括使用患者，时间，消毒情况，维修记录情况等，且可以随时查询历史记录，并可打印。
3.能够记录水质检测的结果，并可记录水机运行状态。
9 | 移动平板端功能 | 1.平板端可直观显示当前班次和区域患者，方便护士随时进行透前评估和透后评估，监测记录，症状和处理记录，医嘱执行等，并且随时可调整干体重。
2.平板端护士所需要记录的患者症状和处理、透后凝血情况、内漏或导管情况、透后症状、并发症、透析后宣教等均提供选项功能，无须打字录入，特殊情况下可在需要编辑文字。
3.平板端可以查看最近患者的透析详细记录，在日历上即可直观显示历史透析日期和时间、透析模式；并可直观看到已透析和未透析的区别；通过点击平板指定界面，可以快速查看患者近期的超滤变化曲线，体重变化曲线等。
4.平板端可以查看检验结果、病程记录等医疗结果。
5.平板端支持上传检验图片、支持查看检验结果、检验结果曲线图，并具备肾科临床工具，可以快速计算：肾小球滤过率、BMI、Kt/V、URR、肾衰指数、滤过钠排泄分数等。
6.平板端支持医护人员设置电子签名，也可以让患者在治疗后签名并保存到透析单中，平板端支持修改个人密码。
7.平板端可查看医护人员排班情况，了解个人排班时间。
8.平板端可对患者进行各项评估，并与电脑同步。
9.平板端支持查看患者的完整透析单，进行预览；还可以查看患者病历情况：可以快速浏览每一次透析记录，无需逐次打开透析记录，在一个界面即可对体重变化情况、血压情况、透析中症状情况、医嘱内容进行对比分析查看，并填写看法，并可以对患者添加关注。
10.平板端具备健康教育功能，护士可对患者进行健康教育，系统自动展示教育内容，教育完成后患者可以进行签名后保存，并在系统中形成一条健康教育记录。
▲11.平板端可以快速查看操作日志，了解关键操作是于几点几分，由哪个医生、护士完成，从而方便进行追踪。
▲12.平板端具备决策分析功能，可以对贫血进行管理、患者容量进行管理，将患者血红蛋白进行快速分类，并标记指标上升或下降趋势，还可以显示曲线图，添加标记信息；并可对平均超滤率进行分类显示，标记上升和下降趋势，显示曲线图，并添加标记信息。
13.可对患者进行排序，选择机位排序、也可以按签到顺序排序、住院-门诊排序、下机排序或者姓氏排序；也可以护士操作过的患者自动归类进入我的患者，实现跨区操作。
10 | 预警功能 | 1.平板上具有查看各类预警功能，包括费用预警、自备药预警。
2.系统通过平板和可以自动预警低血压、高血压等情况，并以醒目标识显示在界面上，可随时点击查看。
3.透析过程中开具新的临时医嘱，系统可以以醒目提醒显示在界面上，并可点击查看具体提醒内容。
4.医生和护士均可通过平板填写重要信息预警，并以显著标识出现在平板端。
11 | 患者健康教育功能 | 1.可以指定护士负责相应患者的健康教育，并且系统可以指导护士在特定时间对患者做特定的健康教育。
2.可以设定新患者教育内容、重点教育内容、月度教育内容，供护士对患者进行规范化教育。
3.可以对健康教育做统计，并进行测试。
4.在电脑端和平板端均可完成。
5.可以对患者教育记录进行统计查询，并可打印记录。
12 | 感控管理功能 | 1. 具有单独的感控管理模块。
2.平板上具有各类感控检查表登记项目，至少包括：手卫生检查表、透析导管皮肤出口护理、透析导管连接操作、透析导管断开操作、内瘘或人工血管穿刺、内瘘拔针等项目。
3.检查过程中系统会自动进行计时，记录检查时间长度、检查时项目会自动载入，检查者只需点击选择正确或错误，无需手动填写。
检查结果可以在电脑模块中汇总打印。
4.具备各项感控制度查询与学习，系统内置常规感控管理制度，也可以手动添加。
5.可以记录感控培训，并可以在系统内登记。
★13 | 系统对接 | 必须和医院Lis系统对接，对检验结果进行单项抓取，无需手动录入。
14 | 血管通路管理功能 | 1.穿刺位点标记功能：系统支持平板上传患者真实通路实照，可以对穿刺位点进行从1开始的数字编号，并可以选择各类标记信息，为下次穿刺提供指引。界面上可以直观查看历次穿刺信息及异常情况。
2.具有血管通路时钟刻度指引功能，用于扣眼法穿刺的引导，可以在血管通路图上进行标记时钟刻度为进针方向，用A端/V端箭头表示。
3.具备通路评估功能，穿刺管理功能、导管管理功能、并发症管理功能。
4.通路发生的并发症，日常记录可通过模板快速选择，并可进行统计分析。
15 | 患者自助查询功能 | 1.患者可自助进行签到、排号、打印签到小票。
2.患者可自助查询体重变化曲线图、血压变化曲线图、健康教育信息等。
3.患者可自助提交透析满意度调查表。
16 | 系统服务 | ★1.软件部分含3年免费维护，硬件保修3年。
2.质保期内提供定期免费升级服务，保证更新及时性，使用户客户端软件始终为最新版本。
3.软件出现使用问题时，应提供实时在线服务，20分钟内响应，常规问题24小时内解决；如疑难问题，本地6小时内（外地24小时内）派工程师提供现场维修服务。
★系统需要包含与医院业务系统（HIS）的接口对接费用以及HIS部分的费用。

## 硬件
血透（肾内科）管理系统
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 参数
1 | 轮椅秤 | 1 | 台 | 1.要求配置 标配（高强度称台、4只称重传感器、内置防水接线盒、称重仪表）
2.最大量程（kg）≥300KG
3.精度（kg）≥0.1kg
4.电源 ：220VAC/直流 2用
5.秤盘尺寸（m）≥0.8*0.8m
6.外形尺寸（m）≥1*1m
2 | 台式血压仪 | 1 | 台 | 1.测量原理：示波法或脉搏波法
2.显示：LCD数字显示，反转测量结果，方便体检
3.测量位置：左右臂
4.测量范围：血压0-300mmHg；脉搏30-200拍/min
5.节能：红外线人员感知
3 | 轮椅秤配套人脸识别一体机 | 1 | 台 | 1.全部具备人脸识别功能，内置摄像头，具备IC卡扫描功能及测温模块；
2.摄像头参数要求：≥200万像素
3.拍摄图像： HD1080P
4.接诊机屏幕尺寸：≥21.5英寸
：5.网络支持：以太网
6.内存：≥4G
7.存储：≥16G
8.操作系统：Android
9.采用电容式触摸屏
10.显示分辨率：≥1920*1080
11.感应模块：测温探头
★12.为一体式设备
4 | 血压计配套人脸识别一体机 | 1 | 台 | 1.全部具备人脸识别功能，内置摄像头，具备IC卡扫描功能及测温模块
2.摄像头参数要求：≥200万像素
3.拍摄图像： HD1080P
4.接诊机屏幕尺寸：≥12.1英寸
5.网络支持：以太网
6.内存：≥4G
7.存储：≥16G
8.操作系统：Android
9.采用电容式触摸屏
10.显示分辨率：≥ 1280*800
11.感应模块：测温探头
★12.为一体式设备
5 | 移动工作站 | 8 | 台 | 1.CPU核心数：≥八核心
2.尺寸：≥10.3英寸
3.分辨率：≥1920x1200
4.运行内存：≥4GB
5.存储容量：≥64GB
6.电池容量：≥7000mAh
7.摄像头：前置≥800万像素，后置≥1300万像素
6 | 透析机联机服务 | 35 | 台 | 1.能采集血透机的数据包括：静脉压、动脉压、跨膜压、透析液温度、电导率、超滤总量、超滤速率、超滤量
2.丰富的接口设计，数据采集盒子设计有1个有线网口和1个串口
3.设计有外部血压计接口，连接专用外部血压计可实现血压数据的同步采集
4.有线网口设计，可实现费森5008、尼普洛、旭化成等网口输出血透设备的有线数据传输
5.数据采集间隔最快可达5S；
6.10/100Mbps 自适应以太网接口，支持 AUTO-MDIX 网线交叉直连自动切换；