## Sheet1
1号楼中央空调冷冻水管层阀型号清单
楼层 | 管路编号 | 管路名称 | 阀门名称 | 阀门型号 | 数量 | 备注
23F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
22F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
21F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
20F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
19F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
18F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
17F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
16F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
15F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
14F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
13F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
12F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
11F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
10F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
9F | 新风机组B管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN20 | 2
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN20 | 2
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 外区风机盘管B1管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
| 外区风机盘管B2管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 外区风机盘管B3管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 外区风机盘管B4管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 外区风机盘管B5管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 外区风机盘管B6管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 外区风机盘管D1管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 外区风机盘管D2管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 外区风机盘管D3管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 外区风机盘管D4管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 外区风机盘管D5管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
| 外区风机盘管D6管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
| 外区风机盘管D7管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
| 外区风机盘管D8管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
| 外区风机盘管D9管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 | 办公室
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
8F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 2
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 2
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
7F | 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN20 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN20 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
6F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN20 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN20 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 3
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 3
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
5F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN20 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN20 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 新风机组D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 新风机组E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 内区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
4F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 新风机组C管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 新风机组D管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 新风机组E管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
3F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 新风机组C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | 无 | 0
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 | 供水有阀门
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0 | 回水无阀门
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
2F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 新风机组C管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 新风机组D管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1
| 新风机组E管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1
1F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1
B1F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | 中药饮片库房
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1
| 新风机组C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 新风机组D管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN250 | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN250 | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1
| 新风机组E管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 内区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
备注 | 小计 |  | 动态平衡阀 | DN20 | 5
|  |  | 球阀 | DN20 | 5
|  |  | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  |  | 球阀 | DN25 | 1
|  |  | 动态平衡阀 | DN32 | 5
|  |  | 球阀 | DN32 | 5
|  |  | 动态平衡阀 | DN40 | 7
|  |  | 截止阀 | DN40 | 7
|  |  | 动态平衡阀 | DN50 | 36
|  |  | 对夹蝶阀 | DN50 | 35
|  |  | 动态平衡阀 | DN65 | 29
|  |  | 对夹蝶阀 | DN65 | 31
|  |  | 动态平衡阀 | DN80 | 16
|  |  | 对夹蝶阀 | DN80 | 18
|  |  | 动态平衡阀 | DN100 | 6
|  |  | 对夹蝶阀 | DN100 | 18
|  |  | 动态平衡阀 | DN125 | 5
|  |  | 对夹蝶阀 | DN125 | 17
|  |  | 动态平衡阀 | DN150 | 6
|  |  | 对夹蝶阀 | DN150 | 6
|  |  | 动态平衡阀 | DN200 | 0
|  |  | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 6
|  |  | 动态平衡阀 | DN250 | 0
|  |  | 蜗轮蝶阀 | DN250 | 2
|  |  | 动态平衡阀 | DN300 | 0
|  |  | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 6
| 共计 |  |  |  | 273

## Sheet2
1号楼中央空调冷冻水管层阀型号清单
楼层 | 管路编号 | 管路名称 | 阀门名称 | 阀门型号 | 数量 | 备注 | DN50 | DN65 | DN100 | DN20 | DN80 | DN150 | DN125 | DN25 | DN32 | DN40 | DN200 | DN300 | DN250
23F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
22F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
21F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
20F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
19F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
18F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
17F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
16F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
15F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
14F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
13F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
12F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
11F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
10F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
9F | 新风机组B管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN20 | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN20 | 2 |  |  |  |  | 2
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 外区风机盘管B1管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
| 外区风机盘管B2管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 外区风机盘管B3管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 外区风机盘管B4管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 外区风机盘管B5管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 外区风机盘管B6管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 外区风机盘管D1管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 外区风机盘管D2管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 外区风机盘管D3管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 外区风机盘管D4管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 外区风机盘管D5管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
| 外区风机盘管D6管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
| 外区风机盘管D7管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
| 外区风机盘管D8管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
| 外区风机盘管D9管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 | 办公室 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
8F | 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1 | [8 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1 | [8 empty] | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 2 |  |  | 2
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 2 |  |  | 2
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
7F | 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN20 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN20 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
6F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN20 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN20 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 3 | [5 empty] | 3
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 3 | [5 empty] | 3
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
5F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN20 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN20 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 新风机组D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 新风机组E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 内区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
4F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 新风机组C管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 新风机组D管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 新风机组E管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
3F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 新风机组C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | 无 | 0
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 | 供水有阀门 | 1
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0 | 回水无阀门
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
2F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 新风机组C管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 新风机组D管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN50 | 1 |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN50 | 1 |  | 1
| 新风机组E管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN65 | 1 |  |  | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
1F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 无 | 无 | 0
|  | 冷冻回水 | 无 | 无 | 0
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN32 | 1 | [9 empty] | 1
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN25 | 1
|  | 冷冻回水 | 球阀 | DN25 | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 截止阀 | DN40 | 1 | [10 empty] | 1
B1F | 新风机组A管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1 | [11 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1 | [11 empty] | 1
| 内区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 外区风机盘管A管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN150 | 1
| 新风机组B管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1 | [12 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1 | [12 empty] | 1
| 内区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1 | [11 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1 | [11 empty] | 1
|  | 冷冻供水 | 动态平衡阀 | DN80 | 1 | 中药饮片库房 |  |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN80 | 1 | [5 empty] | 1
| 外区风机盘管B管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1 | [12 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1 | [12 empty] | 1
| 新风机组C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 内区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 外区风机盘管C管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
| 新风机组D管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN250 | 1 | [13 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN250 | 1 | [13 empty] | 1
| 内区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1 | [11 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 1 | [11 empty] | 1
| 外区风机盘管D管 | 冷冻供水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1 | [12 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 1 | [12 empty] | 1
| 新风机组E管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1
| 内区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN100 | 1 |  |  |  | 1
| 外区风机盘管E管 | 冷冻供水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 冷冻回水 | 对夹蝶阀 | DN125 | 1 | [7 empty] | 1
备注 | 小计 |  | 动态平衡阀 | DN20 | 5 |  |  |  |  | 5
|  |  | 球阀 | DN20 | 5 |  |  |  |  | 5
|  |  | 动态平衡阀 | DN25 | 1 | [8 empty] | 1
|  |  | 球阀 | DN25 | 1 | [8 empty] | 1
|  |  | 动态平衡阀 | DN32 | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | 球阀 | DN32 | 5 | [9 empty] | 5
|  |  | 动态平衡阀 | DN40 | 7 | [10 empty] | 7
|  |  | 截止阀 | DN40 | 7 | [10 empty] | 7
|  |  | 动态平衡阀 | DN50 | 36 |  | 36
|  |  | 对夹蝶阀 | DN50 | 35 |  | 35
|  |  | 动态平衡阀 | DN65 | 29 |  |  | 29
|  |  | 对夹蝶阀 | DN65 | 31 |  |  | 31
|  |  | 动态平衡阀 | DN80 | 16 | [5 empty] | 16
|  |  | 对夹蝶阀 | DN80 | 18 | [5 empty] | 18
|  |  | 动态平衡阀 | DN100 | 6 |  |  |  | 6
|  |  | 对夹蝶阀 | DN100 | 18 |  |  |  | 18
|  |  | 动态平衡阀 | DN125 | 5 | [7 empty] | 5
|  |  | 对夹蝶阀 | DN125 | 17 | [7 empty] | 17
|  |  | 动态平衡阀 | DN150 | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | 对夹蝶阀 | DN150 | 6 | [6 empty] | 6
|  |  | 动态平衡阀 | DN200 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 蜗轮蝶阀 | DN200 | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | 动态平衡阀 | DN250 | 0 | [13 empty] | 0
|  |  | 蜗轮蝶阀 | DN250 | 2 | [13 empty] | 2
|  |  | 动态平衡阀 | DN300 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | 蜗轮蝶阀 | DN300 | 6 | [12 empty] | 6
| 共计 |  |  |  | 273