全院病理信息系统

目    录

1.	项目简介	1

1.1.	项目名称	1

1.2.	项目建设单位	1

1.3.	项目建议书编制依据	1

1.4.	项目概况	10

2.	项目建设单位概况	11

2.1.	项目建设单位与职能	11

2.2.	项目实施机构与职责	12

3.	项目建设的必要性	13

3.1.	项目背景和依据	13

3.2.	病理管理系统标准	14

3.3.	现有病理管理系统信息化应用状况	15

3.4.	项目建设的意义和必要性	15

4.	需求分析	18

4.1.	安全保密与自主可控	18

4.2.	系统需求分析	23

5.	建设方案	31

5.1.	建设原则和策略	31

5.2.	项目建设目标	31

5.3.	国内外医院病理科信息管理系统技术对比	32

5.4.	技术方案	33

6.	环保、消防、职业安全、职业卫生和节能	41

6.1.	环境影响和环保措施	41

6.2.	消防措施	41

6.3.	职业安全和卫生措施	41

6.4.	节能目标及措施	42

7.	项目组织机构和人员	43

7.1.	领导和管理机构	43

7.2.	项目实施及运行维护机构	43

7.3.	技术力量和人员配置	43

7.4.	培训目的	44

7.5.	培训目标及对象	44

7.6.	培训方式	44

7.7.	培训内容	45

8.	项目实施进度	47

第一阶段：项目建设的准备阶段	47

第二阶段：项目建设的确立	47

第三阶段：项目的实施	47

第四阶段：项目的验收审计	47

9.	项目风险分析	48

9.1.	协调风险及控制	48

9.2.	项目技术风险控制	48

9.3.	社会影响风险及控制	48

附表1：项目软硬件配置清单及预算	50

附表2：项目软硬件详细配置清单	51

# 项目简介

## 项目建议书编制依据

1、《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》（ 2018）中定义的“病理信息管理系统”：通过病理标本识别，实现医院患者病理标本送检全过程的规范化、精细化管理。二级及二级以上医院在“医疗协同”业务中，支持区域病理业务协同。

①具备标本封装、标识、转送、登记、接收、核对、监管等 7 项功能。

②病理设备数据自动采集比例。

二级医院具备 5 项功能。

三级乙等医院具备 6 项功能、病理设备数据自动采集比例≥60%。

三级甲等医院具备 7 项功能、病理设备数据自动采集比例≥80%.

2、2016 年 11 月 21 日国家卫计委发布《病理诊断中心基本标准和管理规范》（国卫医发【 2016】 65 号）。《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》明确提出“探索设置独立的区域医学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构、消毒供应机构和血液净化机构，实现区域资源共享”。建立医学影像中心、医学检验实验室、病理诊断中心等独立设置医疗机构，旨在一定程度上缓解资源配置不均衡问题，围绕城乡协同医疗卫生服务网络建设，鼓励社会力量积极参与，探索合理配置资源、有效盘活存量、提高资源配置使用效率的医疗卫生服务体制架构，促进社会力量办医，推动党和政府为保障人民群众健康所做出承诺的实现。

国家卫生计生委于 2016 年底陆续印发医学影像诊断中心、医学检验实验室、血液净化机构、病理诊断中心 4 类独立设置医疗机构基本标准和管理规范。在促进独立设置医疗机构发展的同时加以规范。

基本标准明确了开办独立设置医疗机构的基本要求，是最低的“红线”。主要包括独立设置医疗机构的诊疗科目、科室设置、人员、房屋和设施、分区布局、设备、规章制度等要求。

管理规范明确了独立设置医疗机构内部管理“软件”要求。主要包括机构管理、质量管理、安全与感染防控、人员培训与职业安全防护、监督与管理等，是独立设置医疗机构内部管理的基本遵循。

3、参考《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》中的电子病历基础部分；电子病历系统应用水平分级评分标准（检查科室），范围：主要评估针对病人进行的各种检查所对应信息系统的功能与应用情况。所考察的内容包括由专门的检查科室开展的项目、临床专科开展的需要出具检查报告的项目。具体检查类别如：放射、超声、内窥镜、核医学等各类医学影像检查，心电图、脑电图等各类电生理检查，各个专科针对口腔、眼耳鼻喉、妇产、心脏、神经、呼吸等各个方面进行的需出具报告的检查。病理检查的申请、报告、图像处理也纳入本角色的各个项目评价，但病理的标本管理纳入检验科室角色中的标本管理项目评价。见下表

| 项目序号 | 项目 代码 | 工作角色 | 业务项目 | 项目类别 | 系统功能评价内容 | 功能评分 | 数据质量评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 04.01.0 | 检查科室 | 申请与预约 （有效应用按总检查项目人次比例计算） 统计近3个月接收与处理申请预约达到各个级别功能的人次数，计算与总检查人次数的比例 |  | 未用计算机进行预约登记 | 0 |  |
| 16 | 04.01.1 |  |  |  | （1）在本地登记来检查病人的情况，代替登记本 （2）登记记录可导出供后续处理应用 | 1 |  |
| 16 | 04.01.2 |  |  | 基本 | 科室内部应用检查预约与登记系统，数据仅在科室内部共享 | 2 |  |
| 16 | 04.01.3 |  |  | 基本 | （1）检查项目清单可供门诊、病房等临床科室共享 （2）可获取门诊、病房的申请 | 3 | 检查科室接收的申请记录关键数据项与字典的一致性 |
| 16 | 04.01.4 |  |  |  | （1）可根据检查内容生成注意事项 （2）检查安排数据可被全院查询 | 4 | 检查申请记录与预约安排记录必填项的完整性 |
| 16 | 04.01.5 |  |  |  | （1）检查安排时间表能够提供全院共享，并能够及时进行同步 （2）各临床科室能依据检查安排表进行预约，预约结果可全院共享 （3）有自动安排检查时间的规则，能够提供默认的检查时间安排 | 5 | 1、检查申请记录必填项、常用项的完整性 2、检查系统检查申请记录与电子病历系统检查申请记录具备完善的数据对照 |
| 16 | 04.01.6 |  |  |  | （1）能够实时掌握病人在其他检查和治疗部门的状态 （2）可结合其他部门检查、治疗安排，智能提示检查安排的冲突并给出提示 | 6 | 检查申请记录与医疗流畅上下游相关记录是时间相关数据应符合逻辑关系 |
| 16 | 04.01.7 |  |  | 基本 | （1）支持获取医疗机构以外的检查申请并能够进行病人ID对照、诊疗项目对照 （2）提供根据院内、外历史检查安排情况，进行是否检查的提示功能 （3）有根据本部门检查预约、等候、执行检查时间进行本部门服务效率分析工具 （4）病人可在院外查看申请单状态，可通知病人预约时间、检查注意事项等； | 7 | 区域协同有关的检查申请记录数据可对照 |
| 16 | 04.01.8 |  |  |  | （1）可获取区域同类型检查预约安排服务相关指标 （2）能够根据病人检查项目分布、区域服务效率情况分析本部门服务效率 | 8 |  |
| 17 | 04.02.0 |  | 检查记录 （有效应用按总检查项目人次比例计算） 统计近3个月检查记录处理达到各个级别功能的人次数，计算与总检查人次数的比例 |  | 手工进行检查过程记录 | 0 |  |
| 17 | 04.02.1 |  |  |  | （1）检查记录使用单机系统处理并保存在本地 （2）能导出数据供他人使用 | 1 |  |
| 17 | 04.02.2 |  |  | 基本 | 有科室范围的检查管理系统，信息仅在科室内使用 | 2 |  |
| 17 | 04.02.3 |  |  |  | （1）记录检查结果过程中，能够查看临床申请中的信息，确保结果与申请、病人准确对应 （2）具有连接检查设备采集数据功能 （3）能够提供检查数据和图像访问与查询工具，或能够为其他系统提供界面集成环境 | 3 | 检查记录关键数据项与字典的一致性 |
| 17 | 04.02.4 |  |  |  | （1）所记录的检查数据、检查图像供全院共享 （2）有供全院应用的检查数据或图像访问与显示工具 | 4 | 检查记录必填项的完整性 |
| 17 | 04.02.5 |  |  |  | （1）检查结果、检查图像在全院有统一管理机制 （2）可以长期存储记录 | 5 | 1、检查记录必填项、常用项的完整性 2、检查记录与检查申请相关的数据项具备完善的数据对照 |
| 17 | 04.02.6 |  |  | 基本 | （1）检查数据产生过程有状态记录，并有查询和跟踪工具 （2）检查全过程数据记录具有防止病人、检查数据、图像不对应的自动核查处理 （3）记录检查测量值时具有基本的选择或自动判断提示功能，包括：各种测量值的合理范围、注释说明的合理词汇范围等 | 6 | 检查记录与医疗流程上下游相关数据记录中的时间项符合逻辑关系 |
| 17 | 04.02.7 |  |  |  | （1）能够获取医院外部检查数据和检查状态并进行记录，本科室检查记录和状态可传给外部系统使用 （2）具有针对检查记录的病人识别和防止数据对照差错规则与工具 （3）检查等候过程中可通知病人检查顺序、等候人数、预计检查时间等信息； | 7 | 无要求 |
| 17 | 04.02.8 |  |  |  | 有针对检查记录的数据完整性、数据记录管理等质量控制工具 | 8 |  |
| 18 | 04.03.0 |  | 检查报告 （有效应用按总检查项目人次比例计算） 统计近3个月检查报告处理达到各个级别功能的人次数，计算与总检查人次数的比例 |  | 手工书写报告 | 0 |  |
| 18 | 04.03.1 |  |  | 基本 | （1）手工输入检查报告并保存在本地 （2）检查报告能通过文件或移动存储设备导出数据供他人使用 | 1 |  |
| 18 | 04.03.2 |  |  |  | （1）报告书写可引用检查登记记录、检查记录数据内容 （2）报告中的诊断可与本科室检查登记共享 | 2 |  |
| 18 | 04.03.3 |  |  |  | （1）检查报告可供临床科室或其他部门共享 （2）检查报告能够与检查图像关联 | 3 | 检查报告记录关键数据项与字典的一致性 |
| 18 | 04.03.4 |  |  |  | （1）检查报告有初步结构化，能够区分检查所见与检查结果 （2）检查报告能够全院共享 | 4 | 检查报告记录必填项的完整性 |
| 18 | 04.03.5 |  |  |  | （1）检查报告内容有可定义格式与模板 （2）书写报告时可根据项目、诊断提供选择模板 | 5 | 1、检查报告记录必填项、常用项的完整性 2、检查报告与上游相关记录的项目具备完善的数据对照 |
| 18 | 04.03.6 |  |  |  | （1）报告书写环境中有查询与引用临床信息、其他部门信息工具 （2）具有法律认可的可靠电子签名 （3）检查报告有安全控制机制与访问日志 | 6 | 检查报告记录与医疗流程上下游相关数据记录中有段时间记录符合逻辑关系 |
| 18 | 04.03.7 |  |  | 基本 | （1）能够在报告书写时查询其他医疗机构的检查结果 （2）支持将医院外部申请的报告传送回申请者 （3）书写报告过程中有智能提示，有智能化的词汇控制 （4）支持病人在院外浏览本人的检查报告，具备授权控制，并有完整的浏览记录 | 7 | 区域协同中有关检查报告的数据可对照 |
| 18 | 04.03.8 |  |  | 基本 | （1）有对检查报告内容规范性的管理控制 （2）能够获取区域检查报告的检查阳性率等质控指标，并有将本科室指标与之对比工具 | 8 |  |
| 19 | 04.04.0 |  | 检查图象（有效应用按有图象结果检查项目人次比例计算） 统计近3个月检查图象采集与处理达到各个级别功能的人次数，计算与有图象结果检查项目人次数的比例 |  | 系统中不能够获取数字化图像 | 0 |  |
| 19 | 04.04.1 |  |  |  | （1）有检查设备附带工作站获取图像，但仅在单机中记录 （2）图像可以通过文件或移动存储设备方式导出 | 1 |  |
| 19 | 04.04.2 |  |  |  | （1）可通过网络获取检查设备图像 （2）图像数据能够在本科室系统保存并共享 （3）检查图像能够与本科室预约与登记数据对照 | 2 |  |
| 19 | 04.04.3 |  |  |  | （1）检查图像能够供门诊或病房共享 （2）检查图像可与门诊或住院的申请、病人基本信息对照 （3）具有检查工作清单 （4）能提供图像浏览工具供其他系统进行界面集成 | 3 | 重点考察检查图像相关关键数据项与字典的一致性，如检查工作单与检查申请序号关联的比例等 |
| 19 | 04.04.4 |  |  | 基本 | （1）检查图像供全院共享，有符合DICOM标准的图像访问体系 （2）能够调整图像灰阶等参数并记录 | 4 | 检查图像记录相关必填项的完整性 |
| 19 | 04.04.5 |  |  | 基本 | （1）建立全院统一的图像存储体系 （2）支持符合DICOM标准的图像显示终端访问图像数据 （3）有完整的数据访问控制体系，支持指定用户、指定病人、指定检查的访问控制 （4）具有图像质控功能，并有记录 | 5 | 1、检查图像记录相关必填项、常用项的完整性 2、检查过程登记产生的记录与影像设备产生的记录具备完善的数据对照 |
| 19 | 04.04.6 |  |  | 基本 | （1）图像产生过程、图像质控、图像重现均有跟踪与管理 （2）提供图像注释说明记录并能够与临床科室共享 （3）历史图像完成数字化处理，并能够与其他图像整合 | 6 | 检查图像记录与上下游相关记录中的时间符合逻辑关系 |
| 19 | 04.04.7 |  |  |  | （1）支持其他医院图像引入院内部影像系统，本院图像可通过网络和标准的访问接口提供给其他医院使用 （2）支持病人在院外浏览本人的检查图像，具备授权控制，并有完整的浏览记录 | 7 | 区域协同影像检查有关的病人、检查内容相关数据有可对照性 |
| 19 | 04.04.8 |  |  |  | 参加区域检查科室影像质量评价并有记录 | 8 |  |

电子病历系统应用水平分级评分标准（检验处理），范围：医院中的各种利用病人体内取出的标本进行的分析检查。包括血液学、免疫、生化等各种类型的检验，各种床旁（如床旁血糖、血气分析等）检验。病理检查的标本处理纳入本角色的评价。

| 项目序号 | 项目 代码 | 工作角色 | 业务项目 | 评价类别 | 系统功能评价内容 | 功能评分 | 数据质量评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 05.01.0 | 检验处理 | 标本处理 （有效应用按总检验项目人次比例计算） 统计近3个月检验标本处理达到各个级别功能的人次数，计算与总检验人次数的比例 |  | 未用计算机登记 | 0 |  |
| 20 | 05.01.1 |  |  |  | （1）实验室接收检验标本时在本地计算机登记 （2）登记数据可以文件或移动存储设备方式导出 | 1 |  |
| 20 | 05.01.2 |  |  |  | （1）接收标本时贴条码供实验室共享数据，有标本查重处理 （2）可实现标本登记并用于实验室内管理 | 2 |  |
| 20 | 05.01.3 |  |  |  | （1）检验标本采集时依据申请数据 （2）使用机读方式标识标本 （3）标本在实验室检验过程各环节有记录 | 3 | 标本记录关键数据项与字典的一致性 |
| 20 | 05.01.4 |  |  |  | （1）临床科室有与实验室共享的标本字典并具有与项目关联的采集要求提示与说明 （2）实验室与临床科室共享标本数据 （3）标本采集和检验全程记录并在全院共享 | 4 | 标本记录必填项的完整性 |
| 20 | 05.01.5 |  |  |  | （1）标本字典、标本采集记录等数据在医院统一管理 （2）标本采集可根据检验知识库进行标本类型、病人关联、采集要求等的核对，防止标本差错 （3）对接收到的不合格标本有记录 | 5 | 1、标本记录必填项、常用项的完整性 2、标本记录与检验申请记录相关项目具备完善的数据对照 |
| 20 | 05.01.6 |  |  | 基本 | （1）标本采集、传送及交接状态可获得，并能够供实验室、临床科室共享 （2）能够提供与病人用药、生理周期、检验项目等相关联的自动核对，避免获得不恰当的标本 （3）对于不合格标本能够反馈给采集部门并有说明 | 6 | 1、标本传送记录完整性 2、检验申请记录与标本处理相关记录中时间项目符合医疗处理流程的逻辑关系 |
| 20 | 05.01.7 |  |  | 基本 | （1）支持获取本医疗机构以外的检验申请并能够接收这些申请对应的标本 （2）病人可在院外查询本人的待检项目，并有访问管控措施 （3）可通知病人标本采集时间、注意事项等； | 7 | 区域协同检验标本传送中有关数据中病人标识应可对照 |
| 20 | 05.01.8 |  |  | 基本 | （1）具有统计分析标本采集到接收时间的记录，并依据数据进行质量管理分析与控制 （2）可获得区域标本质量管理指标并用于与本实验室质量数据进行对比分析 | 8 |  |
| 21 | 05.02.0 |  | 检验结果记录（有效应用按总检验项目人次比例计算） 统计近3个月检验结果记录达到各个级别功能的人次数，计算与总检验人次数的比例 |  | 未用计算机记录 | 0 |  |
| 21 | 05.02.1 |  |  | 基本 | （1）手工输入检验结果或用计算机采集检验数据 （2）数据在本地记录，代替手工登记本 | 1 |  |
| 21 | 05.02.2 |  |  | 基本 | （1）计算机系统能够从检验仪器获得检验数据 （2）检验结果在实验室内共享 | 2 |  |
| 21 | 05.02.3 |  |  |  | （1）检验结果能够传送给临床科室 （2）有自动判断检验正常值、提示正常值范围功能 （3）检验系统提供展现检验结果工具供其他系统进行界面集成或直接调用 | 3 | 检验结果记录关键数据项与字典的一致性 |
| 21 | 05.02.4 |  |  | 基本 | （1）检验结果可供全院共享，可为医院其他系统提供检验数据接口 （2）出现危急检验结果时能够向临床系统发出及时警示 （3）对支持双向数据交换的仪器实现双向数据交换 | 4 | 检验结果记录必填项的完整性 |
| 21 | 05.02.5 |  |  |  | （1）检验结果作为医院整体医疗数据管理体系内容 （2）检验结果可按项目进行结构化数据记录 （3）有实验室内质控记录 | 5 | 1、检验结果记录必填项、常用项的完整性 2、检验结果记录与上下游流程中的记录具备完善的数据对照 |
| 21 | 05.02.6 |  |  |  | （1）检验结果产生过程可随时监控，状态能够及时通知临床科室 （2）有结合临床诊断、药物使用、检验结果数据进行结果核对分析的知识库，并能够提供相关提示 | 6 | 检验结果记录与上下游相关记录时间项符合医疗过程逻辑关系 |
| 21 | 05.02.7 |  |  |  | （1）检验结果数据记录可区分院内与外院检验 （2）有完整的实验室间质控记录 | 7 | 区域协同中检验记录有关数据中病人、检验项目、标本数据可对照 |
| 21 | 05.02.8 |  |  |  | 可获得区域检验质控指标，并能够用于与本实验室质控指标对比 | 8 |  |
| 22 | 05.03.0 |  | 报告生成 （有效应用按总检验项目人次比例计算） 统计近3个月检验报告处理达到各个级别功能的人次数，计算与总检验人次数的比例 |  | 手工书写报告 | 0 |  |
| 22 | 05.03.1 |  |  |  | （1）输入数据后在本地产生报告单 （2）可用文件或移动存储设备方式导出检验报告 | 1 |  |
| 22 | 05.03.2 |  |  | 基本 | （1）能根据检验仪器采集数据自动形成报告 （2）产生报告单在检验科内共享 | 2 |  |
| 22 | 05.03.3 |  |  | 基本 | （1）检验报告供其他部门共享 （2）检验报告中有的参考范围提示 （3）检验报告能够与临床检验申请自动对应 | 3 | 检验报告记录关键数据项与字典的一致性 |
| 22 | 05.03.4 |  |  |  | （1）报告数据可供全院使用 （2）审核报告时，可查询病人历史检验结果 （3）发出报告中的异常检验结果的标识 （4）检验报告包括必要的数值、曲线、图像 | 4 | 检验报告记录必填项的完整性 |
| 22 | 05.03.5 |  |  | 基本 | （1）检验报告纳入全院统一数据管理体系 （2）报告审核时能自动显示病人同项目的历史检验结果作为参考 | 5 | 1、检验报告记录必填项、常用项的完整性 2、检验报告记录与医疗流程上下游相关记录中的关联项目具备完善的数据对照 |
| 22 | 05.03.6 |  |  | 基本 | （1）检验审核、结果状态能够与临床共享 （2）检验的标本接收、分析、审核等过程有完整记录并能够闭环监控 （3）报告审核时可自动显示病人历史检验结果和其他相关结果供分析 | 6 | 检验报告记录与医疗流程上下游相关记录中时间关系符合医疗过程逻辑 |
| 22 | 05.03.7 |  |  | 基本 | （1）支持将外院检验申请的报告传送回申请者 （2）能够根据检验结果、历史检验情况自动进行报告是否需要人工审核的判断，可根据性别、年龄、诊断、历史检验结果等情况自动给出检验结果性质的判断 （3）支持病人在院外浏览本人的检验报告，具备授权控制，并有完整的浏览记录 | 7 | 区域协同检验报告有关数据与外部机构具有可对照性 |
| 22 | 05.03.8 |  |  | 基本 | 可获得区域检验报告质量指标数据，并与本实验室的阳性率、重复检验率、质控等质量指标进行对比分析 | 8 |  |

## 项目概况

为了加强应用信息系统建设，目前医院的信息系统主要还是停留在核心业务系统上，包括HIS、LIS、PACS、EMR等，只能保证基本的业务正常开展，整体信息化水平程度不高，尚不能做到全业务的闭环管理。

在过去的20年里我国医院信息化在经历了以财务为中心和以医生诊疗服务为中心的初期发展阶段后，近几年信息化建设步入了智慧医院发展阶段。国家卫健委提出将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，落实国家和行业信息化标准。同时国家不断推出了《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》、《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》、《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》、《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》等相关智慧医院建设的评价标准纲要。结合综上所述，围绕医院高质量发展的三位一体智慧医院建设迫在眉睫。

医院暂无病理管理系统，现建设一套全院病理管理系统，实现病理流程管理系统与医院其他信息管理系统的对接，并将诊断结论回传至医院信息管理系统，供临床医生参考，以实现医院信息化建设的目标。

# 项目建设单位概况

### 检验与病理科

进行电子显微镜下病理图片采集，且采集图像清晰符合病理要求；

定制图文报告模版，并根据模版打印图文病理报告、不带图报告等多种报告模式；

兼容病理、穿刺、液基等多种报告模式的录入和报告；

按病理号、诊断、姓名等多种方式查询报告；

生成各类统计报表；

采用网络数据库形式保存病人诊断结果，供HIS系统共享使用，同时费用信息亦可自动传给收费系统；

具有完善的备份恢复机制；

临床科室可在第一时间内在线查阅各种病理报告。

### 信息科

为病例管理提供信息化支持，实现病例管理的规范化、统一化，减少信息不全、数据重复等问题。医院管理系统可以将病例信息进行数字化、互联化和共享化，实现病例信息的快速查询和检索，提高病例管理的效率和质量。

为病理报告的编写提供信息化支持，实现病理报告的数字化和自动化，大大减少了病理报告的编写时间和误差率。同时，医院管理系统可以将病理报告与医生工作站相连接，实现病理报告的及时传递和共享，提高了临床诊治的效率和准确性。

为病理科管理提供信息化支持，实现病理科管理的数字化和智能化，提高了病理科管理的效率和质量。医院管理系统可以实现病例信息的自动化管理和病理报告的自动化编写，减轻了病理科医生的工作负担，提高了病理科医生的工作效率和工作质量。

# 项目建设的必要性

## 项目背景和依据

大多数医院临床科室开病理申请都采取了电子病理申请，唯独胃镜室在检查中对需要病检的标本，仍然采取手工填写申请。手工填写的申请有时因为字迹的原因或者填写不完整，即使电子病理申请有时也会因为申请信息不完整，病理检查医生需要花很多时间和开单医生进行沟通，这样不仅效率较低，而且还存在一些医疗安全隐患，严重地可能会引发医患矛盾。手术医生因在手术台上情况紧急，口述的标本名称易与下手术台填写病理单标本名称不一致，导致标本袋外标本名称与病理单上送检标本名称不符，或者护士交接班不严，或外送标本工人与病理科人员交接不严，易造成漏交或未交接手术标本，因此，在标本留取和送检过程中，易因交接不清、责任不明确而发生标本遗漏、丢失、混淆等现象，导致标本情况无法回溯的问题时有发生。因此，医院有必要对病理标本的送检进行闭环管理，对病理标本送检的每个环节进行实时监管，提高病理标本质量管理，有效防止差错事件的发生，提高工作人员的工作效率。

病理诊断作为诊断的“金标准”，是远远优于其他诊断的最可靠的诊断手段之一及疾病的最后诊断，是反映一个大型医院综合诊治水平的重要窗口。病理质量控制在很大程度上决定了病理诊断的准确性，保证病理诊断的质量不仅是为了病人能得到正确的诊断和治疗，也是每位病理工作者最根本的责任和义务，更是关系到医院总体医疗质量和医疗水平。因此，建立、健全临床病理质量控制体系，进一步优化与完善病理科工作流程，加强临床病理科的科学管理、质量控制和质量保证，是确保优质服务、优质医疗、高效低耗的国际标准的关键环节。

病理质量控制管理系统对病理科整个工作流程进行科学化管理，包括病检标本送样、标本收样及登记、取材、制片、诊断及审核、归档等，大幅降低了病理标本送检的差错率，规范了病理科室的质量控制管理，提高了医务人员的工作效率，防止差错事故，保证医疗安全，大大降低了医疗隐患的发生，为提升临床医疗质量起到促进作用。

## 病理管理系统标准

国际病理科信息管理系统标准概览，国际病理科信息管理系统标准旨在统一全球病理信息管理，确保数据准确性、安全性和互操作性。这些标准涵盖系统架构、数据采集、存储、查询、分析以及安全权限管理等关键领域。

国家对病理科信息管理系统的规范要求，国家明确规定，病理科信息管理系统需遵循统一标准原则，确保数据平台功能、数据模型和数据编码的规范统一。系统需具备稳定性能，满足 7*24 小时服务需求，并强化信息安全管理，确保医疗数据的安全性和稳定性。

行业标准在医院病理科的应用，行业标准为医院病理科提供了明确的操作规范和质量要求，确保了病理诊断的准确性和可靠性。通过实施这些标准，医院病理科能够优化工作流程，提高诊断效率，为患者提供更优质的医疗服务。

标准的动态更新与完善机制，为确保病理科信息管理系统的持续有效性，应建立标准的动态更新与完善机制。定期评估现有标准，根据技术发展、医疗需求及行业规范，及时修订与补充，保持系统的先进性和适用性。

同时国家在医院信息化建设方面，出台了多项标准和规范，本期项目不单独建设和完善国家、地区及行业相关规范，但需要遵循业界已经建立的相关标准和规范，如医院信息系统规范、电子病历规范、医院评审标准、医院财务制度、医院会计制度等医院的相关标准规范体系。如下：

（1）《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》国发〔2017〕78号；

（2）《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018--2020年）的通知》国卫医发〔2017〕73号；

（3）《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》国卫办医函〔2018〕1079号；

（4）《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20号）；

（5）中共中央国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》；

（6）《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》（国卫规划发〔2017〕6号）；

（7）《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47号）；

（8）《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号）；

（9）《国家医疗健康信息医院互联互通标准化成熟度测评方案通知（2020版）》（国卫统信便函〔2019〕30号）；

行业标准如下：

（1）《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》；

（2）《国家医疗健康信息医院互联互通标准化成熟度测评方案通知（2020版）》；

（3）《电子病历系统功能应用水平分级评价标准（2018版）》；

（4）《三级医院评审标准（2022年版）》；

（5）《电子病历共享文档规范》；

（6）《城乡居民健康档案基本数据集》；

（7）《基于电子病历的医院信息平台技术规范》；

（8）《基于健康档案的区域卫生健康应用技术规范》；

（9）《卫生信息共享文档编制规范》；

## 现有病理管理系统信息化应用状况

病理科是我医院中的重要科室之一，主要负责病理诊断、病例管理、病理报告的编写等工作。然而，目前病理科管理存在以下问题：

现无病理管理系统。

## 项目建设的意义和必要性

现有系统的技术优势分析，医院病理科信息管理系统凭借自动化、数据整合能力，显著提升了诊断准确性和工作效率。通过集中管理和共享数据，优化资源利用，降低成本。此外，系统还支持远程会诊，加强沟通协作，为科研教学提供丰富资源，展现了显著的技术先进性。

先进技术在病理科信息管理系统中的应用实例，在病理科信息管理系统中，先进技术如人工智能和大数据分析的应用日益显著。例如，通过深度学习算法，系统能自动分析病理图像，提高诊断准确性；同时，大数据分析帮助医生发现疾病规律，为治疗提供科学依据。

病理科信息管理系统的创新点，医院病理科信息管理系统凭借其独特的创新点，在行业内树立了技术标杆。该系统采用先进的条码化管理和溯源追踪技术，实现了病理样本的精确管理；同时，通过智能化数据分析，辅助医生进行更准确的诊断，大大提高了病理诊断的准确性和效率。

提升医院病理科信息管理系统技术先进性的建议，为提升医院病理科信息管理系统的技术先进性，建议加强与国际先进技术的交流学习，引入最新的数据分析和人工智能技术，优化系统架构，提升数据处理能力，同时加强系统安全性和隐私保护，确保患者信息的安全可靠。

结论：随着社会经济的快速发展和人们对健康服务需求的日益增长，迫切需要医疗体系提供更好的医疗服务。医院按照集团的“整体规划、分步实施、保障基础、适度超前”的建设思路，可逐步完善医院整体信息化建设水平，并为建成一间先进的、人性化的智慧型医院打下坚实的基础。通过建设一套全院的病理管理系统，为病理检查的各流程提供科学、可靠、全面的信息化管理服务。

设计围绕病理检查的工作流程展开，因此该系统是一个集病理检查申请、标本登记、取材管理、切片管理、图文报告管理、特检管理、病理图像管理、病理档案管理于一体的病理信息综合管理系统。根据工作流程设计原则，在每一个工作环节中设置相应的流程控制工作站，将光学图像转换为数字图像。将病理影像实现数字化，从而建立信息化的管理流程。

建议：为有利于该项目的顺利开展，建议及时组织相关信息化技术人员成立医院信息化项目工作小组，继续完善项目建设方案，加快项目推进步伐。并建议落实项目建设资金，继续本项目的工程设计及概算编制、招标文件编制及相关招投标工作，争取2024年底竣工验收，2025年初试运营。

# 需求分析

## 安全保密与自主可控

病理管理系统中的信息因涉及患者隐私或经济利益，具有特殊性和重要性。为保证信息安全，系统对主机设备和敏感数据存储介质有良好的安全保护措施，通过完备的用户权限设置策略对网络访问用户操作进行全面的审计。

### 安全保密配套设施建设

硬件设施的安全加固，为确保医院病理科质量控制系统的安全稳定运行，硬件设施的安全加固是至关重要的一环。我们采用符合国家标准的物理安全设施，如门禁系统、监控设备，严格限制非授权人员进入关键区域。同时，针对关键服务器、存储设备等进行电磁屏蔽和加固，防止电磁泄露。此外，还可以配备 UPS 不间断电源和备份发电机，确保在突发情况下系统能够持续运行。通过这些措施，我们为医院病理科质量控制系统的数据安全提供了坚实的物理保障。

软件系统的安全防护，在医院病理科质量控制系统建设中，软件系统的安全防护至关重要。我们采用先进的加密技术和访问控制策略，确保系统数据在传输和存储过程中的安全性。同时，定期对软件进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现并修复潜在的安全隐患。此外，我们加强了对用户身份和权限的管理，确保只有授权人员能够访问敏感数据。通过这些措施，我们为医院病理科质量控制系统的稳定运行提供了坚实的安全保障。

数据安全与加密技术的应用，在病理科质量控制系统中，数据安全与加密技术的应用是确保信息保密性的关键。我们采用了先进的加密算法和加密设备，对病理诊断数据、患者个人信息等敏感数据进行加密存储和传输，确保数据在存储和传输过程中的安全。同时，我们建立了完善的数据访问控制机制，只允许授权人员访问和使用数据，防止数据泄露和非法访问。此外，我们还定期对数据加密技术和安全策略进行更新和优化，以适应不断变化的安全威胁和法规要求。

人员培训与安全意识提升，在医院病理科质量控制系统建设中，人员培训与安全意识提升是不可或缺的一环。通过定期举办安全保密知识培训，确保科室人员熟练掌握信息安全基础知识，了解网络安全形势和最新政策法规。同时，加强安全保密意识教育，使每一位员工都能充分认识到信息安全的重要性，并在工作中自觉遵守安全保密规定，形成良好的安全文化氛围。通过这些措施，有效提升医院病理科信息安全水平，为病理诊断工作提供坚实保障。

### 监管体系的融入

外部监管要求的对接，为确保医院病理科质量控制系统符合行业标准和法律法规要求，我们积极对接外部监管要求。通过定期参加行业交流会议，及时获取最新的监管政策动态，将外部监管要求融入系统设计与运营管理中。同时，建立与监管部门的沟通机制，确保系统运行符合监管标准，并在必要时接受监管部门的监督和检查，以确保病理科工作的规范性和安全性。

内部监管机制的建立，为确保医院病理科质量控制系统的稳定运行，内部监管机制的建立至关重要。通过设立专门的内部监管部门，制定严格的监管流程和标准，实现对系统运行的实时监控和定期评估。同时，加强内部人员的安全教育和培训，提高全员的安全意识。建立快速响应机制，一旦发现潜在的安全隐患，立即启动应急预案，确保系统的安全性、稳定性和数据的完整性。

审计与监控措施的实施，为确保医院病理科质量控制系统的安全稳定运行，审计与监控措施的实施至关重要。需要建立完善的审计机制，对系统操作进行实时跟踪和记录，确保所有操作可追溯、可审计。同时，利用先进的监控技术，对系统运行状态进行全天候监测，一旦发现异常或潜在风险，立即启动预警机制，并采取相应措施进行处理。通过实施严格的审计与监控措施，我们能够有效保障医院病理科质量控制系统的安全性与可靠性。

合规性检查与报告制度，为确保医院病理科质量控制系统满足国家法律法规和行业标准的要求，建立严格的合规性检查与报告制度至关重要。我们制定了定期和不定期的合规性检查计划，由专门的质量管理团队负责执行。检查结果将详细记录，并形成报告，定期向上级主管部门汇报。对于发现的不合规问题，我们将立即启动整改程序，确保问题得到及时有效的解决。通过此制度，我们致力于构建一个规范、透明、可追溯的监管体系，保障病理科质量控制系统的稳健运行。

### 内控安全设计

访问控制与身份认证，在病理科质量控制系统中，访问控制与身份认证是确保数据安全与合规操作的关键环节。我们采用严格的访问控制策略，确保只有经过授权的人员才能访问系统资源。同时，实施多层次的身份认证机制，以防止未授权访问和数据泄露。这些措施共同构建了一个安全可靠的访问控制体系，为病理科数据的安全运行提供了坚实保障。

操作流程的安全规范，在病理科质量控制系统中，操作流程的安全规范至关重要。我们严格遵循国家相关法律法规和医疗行业标准，制定详尽的操作规程和安全准则。所有操作必须经过严格的身份认证和权限管理，确保每一步操作都符合安全要求。同时，我们加强操作人员的安全培训，提高安全意识，确保操作流程的合规性和安全性。

安全审计与日志管理，在内控安全设计中，安全审计与日志管理扮演着至关重要的角色。通过部署完善的日志管理系统，我们能够实时监控、记录并分析系统活动，确保数据的完整性和可追溯性。同时，建立严格的安全审计制度，对关键操作进行定期审计，及时发现并纠正潜在的安全风险。这些措施共同构成了一个强大的内控安全屏障，为医院病理科质量控制系统的稳定运行提供有力保障。

风险评估与预防策略，在病理科内控安全设计中，风险评估与预防策略是不可或缺的环节。通过定期对信息系统进行安全风险评估，能够及时发现潜在的安全隐患和漏洞。针对评估结果，制定针对性的预防策略，如加强访问控制、完善数据备份与恢复机制、提升员工安全意识等，确保病理科信息系统的安全稳定运行。同时，建立快速响应机制，对突发安全事件进行及时处理，减少损失。

### 安全保密检测评估改

安全保密检测的重要性，在医院病理科质量控制系统中，安全保密检测评估是确保系统安全稳定运行的关键环节。它不仅能及时发现系统存在的安全漏洞和潜在风险，还能通过定期评估，确保系统符合最新的安全标准和法规要求。安全保密检测的重要性在于它能有效防止数据泄露、保护患者隐私、维护医院声誉，同时对于保障医疗信息安全、提升医疗服务质量具有重要意义。因此，我们必须高度重视安全保密检测工作，确保系统的安全性和可靠性。

检测方法与工具的选择，在构建医院病理科质量控制系统时，安全保密检测评估是确保系统安全性的重要环节。在检测方法与工具的选择上，我们优先采用符合国家信息安全等级保护要求的先进技术，结合病理科数据特性和安全需求，选择高效、精准的安全检测工具。这些工具包括漏洞扫描器、安全审计系统、网络行为监控器等，旨在全面评估系统的安全性，发现潜在风险，确保系统数据的安全与完整。

发现问题的整改措施，在安全保密检测评估过程中，如发现任何安全隐患或违规行为，我们将立即启动整改机制。首先，对问题进行详细分析，明确责任人和整改时限。其次，制定针对性的整改方案，确保措施具体可行。同时，加强安全教育和培训，提高全员安全意识。整改完成后，进行复查验证，确保问题得到根本解决。我们将持续关注安全保密态势，不断完善整改措施，确保医院病理科质量安全可控。

持续的安全监测与维护，为确保医院病理科质量控制系统长期稳定运行，安全监测与维护工作需常态化、持续化进行。我们建立了全天候的监控系统，对系统各项安全指标进行实时监控，并设置预警机制，一旦发现异常立即启动应急响应。同时，我们定期对系统进行全面检测和评估，及时发现并修复潜在的安全漏洞。此外，我们还定期对安全保密配套设施进行维护和更新，确保其始终符合最新的安全标准。

### 国产自主可控要求的落实

自主可控的技术与产品选择，在构建医院病理科质量控制系统时，落实国产自主可控要求至关重要。我们坚持选择国产自主研发的技术与产品，确保核心技术、关键零部件及软件的国产化率。这不仅有利于提升系统安全性和稳定性，还能有效避免技术受制于人的风险。在技术与产品选择上，我们严格遵循国家相关标准和政策，确保所选产品符合自主可控的要求，为医院病理科的质量控制提供坚实的技术支撑。

国产软硬件的集成与应用，在病理科质量控制系统的建设中，我们高度重视国产软硬件的集成与应用。通过选择符合国家标准的国产服务器、存储设备、操作系统和数据库等，我们确保了系统的基础设施安全可控。同时，我们积极引入国产病理诊断软件，实现了病理图像分析、诊断报告生成等功能的自主可控，不仅提高了系统运行的稳定性和安全性，也为医院的病理诊断工作提供了有力的技术支撑。

供应链安全与风险管理，在供应链安全方面，医院病理科严格筛选符合国产自主可控标准的供应商，确保所采购的设备、试剂和信息系统软件等核心组件均来源于可靠、安全的国产厂商。同时，建立供应链风险评估机制，定期评估供应链中各环节的安全风险，并制定相应的风险应对策略。通过加强供应链安全管理和风险管理，确保医院病理科在关键技术和设备上实现自主可控，保障医疗数据的安全和隐私。

自主可控的长期发展规划，为确保医院病理科质量控制系统长期稳定运行，自主可控的发展规划至关重要。未来，我们将持续加大自主研发力度，推动核心技术的国产化进程，确保关键软硬件设施的安全可控。同时，加强与国际先进技术的交流合作，吸收借鉴先进经验，不断提升自主创新能力。此外，建立健全自主可控技术的评价体系和人才培养机制，为医院病理科质量控制系统的发展提供坚实的技术和人才保障。

### 进度管控和保密管理

项目进度计划的制定与执行，为确保医院病理科质量控制系统建设项目的顺利推进，我们制定了详尽的项目进度计划。计划明确了各阶段的工作内容、时间节点和责任人，确保各项工作有序进行。在执行过程中，我们严格监控进度，及时调整资源分配，确保项目按期完成。同时，我们注重项目过程中的风险预测与应对，以应对可能出现的延误和挑战。

进度风险识别与应对措施，在病理科质量控制系统的建设过程中，进度风险不容忽视。常见风险包括技术难题导致的延误、供应链中断、人力资源调配不当等。为应对这些风险，需建立风险预警机制，定期评估项目进度，及时调整资源分配。同时，加强跨部门沟通，确保信息畅通，以便及时识别并应对潜在风险，确保项目按期高质量完成。

保密管理制度与流程，为确保病理科质量控制系统的信息安全，我们建立了严格的保密管理制度。所有涉及患者信息和系统数据的操作均需严格遵守保密协议，并进行权限分级管理。数据备份和加密技术被广泛应用，以防止信息泄露。同时，我们制定了详细的保密管理流程，确保在数据收集、存储、传输和使用的各个环节中，都能实现高效且安全的保密管理。

信息安全与防护策略，在医院病理科质量控制系统的建设中，信息安全与防护策略至关重要。我们采取多层次、全方位的安全防护措施，包括严格的网络隔离、数据加密传输、用户身份认证和访问控制。同时，建立定期的安全审计和风险评估机制，及时发现和应对潜在的安全威胁。此外，加强员工信息安全教育，提高全员安全意识，确保系统数据的安全性和完整性。我们致力于构建一个安全、可靠、高效的病理科质量控制系统，为医院的高质量发展提供坚实保障。

## 系统需求分析

病理管理系统为病理检查的各流程提供科学、可靠、全面的信息化管理服务。

系统功能模块设计围绕病理检查的工作流程展开，因此该系统是一个集病理检查申请、标本登记、取材管理、切片管理、图文报告管理、特检管理、病理图像管理、病理档案管理于一体的病理信息综合管理系统。根据工作流程设计原则，在每一个工作环节中设置相应的流程控制工作站，将光学图像转换为数字图像。将病理影像实现数字化，从而建立信息化的管理流程。

为了避免病理科成为医院信息孤岛，从医院整体信息化建设角度考虑，以及减少医生工作量提高患者检查速度方面考虑，病理信息系统需要与HIS（医院信息管理系统）、PACS（医学影像信息系统）、EMR（电子病历系统）等信息系统进行对接。

病理科信息管理系统标准落实策略组织架构调整与人员培训，为有效落实病理科信息管理系统标准，需调整科室组织架构，明确各部门职责，确保信息流程畅通。同时，加强人员培训，提升医护人员对系统的熟练度与认可度，确保系统顺利运行。

硬件设备与系统软件的选型与配置，在病理科信息管理系统标准落实中，硬件设备与系统软件的选型与配置至关重要。应选取高性能、高稳定性的服务器与存储设备，并配置兼容性强、安全可靠的操作系统和数据库管理系统，确保系统稳定运行和数据安全。

数据迁移与信息安全保障措施，在病理科信息管理系统标准落实过程中，数据迁移需确保完整性与准确性，通过制定详细的数据迁移方案与测试，减少数据丢失风险。同时，加强信息安全防护，采用加密技术、访问控制等措施，确保系统数据的安全可靠。

### 环境适配

病理科工作环境分析，病理科作为医院诊断体系中的核心部门，其工作环境对诊断的准确性和效率具有直接影响。当前，病理科的工作环境需满足高度清洁、无菌操作的基本要求，同时还应配备先进的病理诊断设备和信息技术系统。通过优化空间布局，减少交叉污染风险，提高工作流程的顺畅性，确保病理科工作人员能在安全、高效的环境中完成诊断任务，为患者提供精准可靠的病理诊断服务。

系统与环境适配的策略，为确保医院病理科质量控制系统与环境高度适配，需采取一系列策略。首先，深入分析当前医院病理科的工作流程与环境特点，明确系统适配的关键点。其次，优化系统界面与操作流程，使之更符合病理科医师的使用习惯。同时，加强系统稳定性与安全性，确保在复杂多变的医疗环境中稳定运行。最后，建立定期评估与反馈机制，及时调整系统参数，实现系统与环境的持续适配。

效能评估指标体系的构建，在构建医院病理科质量控制系统效能评估指标体系时，需着重考虑诊断准确性、报告及时性、患者满意度等关键指标。这些指标能够全面反映病理科的工作效率和服务质量。通过量化分析，我们可以精准把握科室的运行状态，及时发现问题并进行改进。同时，指标体系的完善也将为病理科的质量控制提供有力支撑，推动科室效能的持续提升。

### 效能

效能提升是医院病理科质量控制系统建设的关键环节。通过优化工作流程、引入先进技术和设备、加强人员培训等措施，我们不断提升病理科的诊断准确性和工作效率。实践中，我们注重数据分析和质量监控，确保每一步操作都符合标准。同时，积极推行远程病理会诊，拓宽服务范围，提高服务效率。这些举措有效提升了病理科的整体效能，为患者提供更优质的服务。

### 完善体系

现有质量体系的梳理与评估，为确保病理科质量体系的完善与高效，首先需对现有质量体系进行全面梳理。通过深入分析质量管理流程、标准操作程序、质量控制点等关键环节，评估体系的完整性和执行力。同时，结合日常运行数据、患者反馈和内部审查结果，识别存在的薄弱环节和潜在风险，为后续的质量体系优化提供科学依据。这一过程旨在确保质量体系的持续改进，为患者提供更安全、可靠的病理诊断服务。

质量体系的完善方向与重点，在完善病理科质量体系的过程中，应重点聚焦以下几个方面：一是优化标本接收、处理与存储流程，确保标本质量；二是加强病理诊断技术的标准化和规范化，提升诊断准确性；三是强化病理医师与临床医师的沟通协作，促进诊断与治疗的精准对接；四是完善质量控制机制，通过定期质控会议和内部审核，持续提升病理科整体服务水平。这些方向的完善将有助于提高病理科质量体系的效能，为临床提供更优质的病理诊断服务。

质量监督与反馈机制的建立，在完善病理科质量体系的过程中，建立有效的质量监督与反馈机制至关重要。我们将设立专门的质量监督小组，负责定期对病理科的工作流程、诊断准确性、报告质量等进行全面检查。同时，建立患者和医生反馈渠道，收集各方意见和建议，及时发现问题并进行改进。这种监督机制将确保病理科工作质量的持续提升，为患者提供更加准确、可靠的诊断服务。

持续改进与体系优化，在完善病理科质量体系的过程中，持续改进与体系优化是不可或缺的一环。通过收集和分析日常工作中遇到的问题，识别流程中的瓶颈和潜在风险，及时制定并实施改进措施。同时，定期对质量体系进行评估和审查，确保其适应医院和病理科发展的需求。此外，我们鼓励团队成员提出创新性的建议和解决方案，不断优化工作流程，提升病理科整体效能，确保为患者提供更为准确、高效的病理诊断服务。

### 提升能力

病理科人员能力提升计划，为提升病理科人员的专业能力，我们制定了全面的能力提升计划。首先，加强岗位培训和继续教育，确保人员掌握最新的病理诊断技术和理论。其次，组织专家讲座和学术交流，拓宽人员视野，提升学术水平。同时，鼓励人员参与科研项目，提高科研能力和创新意识。此外，我们还将加强团队建设，提升团队凝聚力和协作能力，共同推动病理科的发展。

专业技能培训与考核体系，为确保病理科人员专业技能的持续提升，医院建立了一套完善的培训与考核体系。该体系涵盖理论学习与实践操作，定期举办专业技能培训班，邀请行业专家进行授课。同时，实施严格的考核制度，确保每位成员都能熟练掌握并应用最新的病理诊断技术。此外，还鼓励员工参与学术交流，拓宽视野，不断提高病理诊断的准确性和效率。

团队协作与沟通能力的强化，在病理科质量控制系统中，团队协作与沟通能力至关重要。我们注重培养团队成员间的默契与协作精神，通过定期的团队建设和沟通技巧培训，提升团队整体的凝聚力与工作效率。同时，我们强调有效沟通的重要性，确保信息传递的准确性与及时性，减少因沟通不畅导致的误解和延误。通过这些措施，我们不断强化团队协作与沟通能力，为病理科质量控制系统的稳定运行提供有力保障。

创新与科研能力的培养，在病理科能力建设与提升的过程中，创新与科研能力的培养至关重要。我们鼓励科室成员积极参与科研项目，提供必要的资源和平台支持，加强与国际国内先进医疗机构的交流合作。通过定期的科研培训和学术交流，激发团队成员的创新思维和科研热情，推动病理科在疾病诊断、治疗及预防等方面的科研成果转化，为医院的可持续发展提供有力支撑。

### 引领发展与成果共享

病理科发展趋势分析，随着医疗技术的快速发展，医院病理科正迎来数字化、智慧化、标准化的全新时代。数字化技术不仅提升了病理诊断的准确性和效率，还推动了病理信息的快速共享。智慧化应用，如 AI 辅助诊断，正逐步成为病理科发展的重要助力。同时，标准化建设确保了病理科工作的规范性和质量可控性。未来，病理科将继续深化技术创新，优化服务流程，为患者提供更加精准、高效的诊断服务，引领医疗行业的健康发展。

创新成果的共享机制，医院病理科质量控制系统的创新成果共享机制，旨在推动医疗科技成果的快速普及与应用。我们建立了高效的成果分享平台，通过线上线下相结合的方式，将先进的诊断技术、管理理念和质量控制经验分享给同行。同时，我们鼓励跨科室、跨医院的合作与交流，共同推动医疗质量的提升，让创新成果惠及更多患者，实现医疗资源的优化配置和共享。

行业内外合作与交流平台，在引领发展与成果共享的过程中，我们致力于搭建一个高效、开放的行业内外合作与交流平台。通过定期举办学术交流会、研讨会等形式，促进病理科领域的最新研究成果、技术进展和临床经验的交流与分享。同时，积极与国内外同行建立合作关系，开展技术交流和项目合作，共同推动病理科质量控制体系的完善与发展，实现资源共享、优势互补，为提升行业整体水平贡献力量。

对外技术服务与支持体系，医院病理科在引领行业发展的同时，注重构建完善的对外技术服务与支持体系。我们积极与国内外同行开展技术交流与合作，分享先进的病理诊断技术和质量控制经验。通过远程会诊、在线教育等形式，为基层医疗机构提供技术支持与培训，助力提升整体医疗水平。同时，我们不断完善服务流程，确保技术支持的及时性和有效性，为行业进步贡献力量。

### 转化应用

在病理科质量控制系统的转化过程中，关键问题在于技术兼容性、人员培训以及数据迁移。为解决这些问题，我们采用标准化接口技术确保系统间顺畅对接，通过定期培训和实操演练提升人员操作水平，同时制定详细的数据迁移方案，确保数据完整性和安全性。这些措施将有效推动质量控制系统的顺利转化，为病理科提供高效、准确的质量控制服务。

在病理科质量控制系统的转化与运用中，我们成功实施了一系列改进措施。以某三甲医院为例，引入新系统后，病理诊断准确率提升了 5%，报告出具时间缩短了 20%。同时，通过系统化管理，减少了人为错误和重复劳动，提高了工作效率。患者满意度和医护人员工作体验均得到显著提升，充分证明了质量控制系统在医院病理科的有效性和必要性。

### 成本控制与管理

推广成本与效益分析，在推广医院病理科质量控制系统时，需综合考虑推广成本与预期效益。通过精准的市场定位与宣传策略，降低推广成本，同时利用系统提升诊断准确率和服务质量，增强患者满意度。长远来看，系统的高效运行将显著减少人为错误，提高诊断效率，进而为医院带来更大的经济效益和社会效益。因此，合理的成本投入与效益分析是确保推广成功的关键。

建设成本的预算与管理，在病理科质量控制系统的建设中，建设成本的预算与管理是至关重要的一环。通过精确的预算规划，确保系统建设的各项费用得到合理控制。同时，实施严格的成本管理，对建设过程中的各项开支进行实时监控，防止成本超支。通过有效的预算与管理，旨在实现建设成本的最优化，确保系统建设的顺利进行，为医院病理科的质量控制工作提供坚实的物质保障。

运行成本的监控与优化，运行成本的监控是医院病理科质量控制系统持续高效运行的关键。通过定期的成本核算与分析，及时识别并控制不必要的开支，确保资源的最优配置。同时，优化工作流程，提高自动化和智能化水平，减少人力和物力浪费。建立成本监控预警机制，对异常成本变动进行快速响应，确保运行成本控制在合理范围内。

成本节约途径与措施，在病理科质量控制系统的建设中，成本节约至关重要。通过优化采购流程，选择性价比高的设备和材料，实现采购成本的降低。同时，加强能源管理，推行节能减排措施，减少日常运营成本。此外，通过提升员工工作效率，减少不必要的浪费，进一步降低人力成本。综上所述，通过采购、能源管理和人力等多方面的综合施策，确保成本控制与管理的有效性。

### 建设内容优化调整

初期建设内容的回顾与评估，自医院病理科质量控制系统建设启动以来，我们围绕系统转化运用、环境适配、效能提升等多个方面进行了深入探索。经过初期的建设，系统已初步实现了病理诊断的规范化、标准化，提高了诊断效率。然而，在实际运行中，我们也发现了一些问题，如部分模块的功能需进一步优化、用户操作界面需简化等。因此，有必要对建设内容进行回顾与评估，以确保系统能够更好地服务于病理科工作，提升医疗服务质量。

根据实际需求进行的优化调整，在医院病理科质量控制系统的建设过程中，必须紧密贴合实际需求进行优化调整。针对病理科日常工作的特点和面临的挑战，我们将重点优化样本处理流程、提升诊断准确性，并强化信息系统的数据安全性。同时，考虑到未来技术的发展和医疗模式的变革，系统还需具备灵活扩展的能力，以适应不断变化的医疗环境。通过这些优化调整，确保质量控制体系更加高效、精准，为病理科的长远发展奠定坚实基础。

调整后的建设内容与实施计划，经过全面评估与讨论，对医院病理科质量控制系统建设内容进行了以下优化调整：一是加强数字化病理平台建设，提升远程会诊效率；二是引入先进的质量管理软件，提高质量控制精准度；三是优化实验室布局，确保操作环境符合国际标准。实施计划上，将分阶段推进各项内容，确保资源合理配置，实现质量控制系统的高效运行。

未来可能的调整方向与预测，随着医疗技术的不断革新和医院管理的日益精细化，病理科质量控制系统在未来将面临更多挑战与机遇。预计未来，我们将进一步加强对新兴检测技术的引入与整合，优化数字化病理信息管理平台，提升远程会诊和协作能力。同时，将注重提升系统的智能化水平，通过人工智能辅助病理诊断，降低误诊率，提高工作效率。此外，环境适配性的持续改进以及成本控制的精细化管理，将成为未来工作的重要方向。

# 建设方案

## 建设原则和策略

项目建设以国家各类技术规范和业务要求为依据，采用业界成熟的解决方案，采用B/S、C/S模式，建立软件系统，建设统一的业务处理体系。

先进性：以促进工作安全发展为指导原则，确保系统成熟稳定的同时放眼未来迎合发展。

兼容性：系统平台为开放式、标准化平台，满足与医院信息化系统的无缝对接。

安全性：系统应对数据库的存储和访问提供有效的安全措施，防止数据链及数据通讯链受到恶意攻击，操作有痕且追溯可查。

可扩展性：系统的构建及数据的交互满足共享模式，采用灵活、开放的模块化设计为系统扩展、升级及可预见的管理模式的改变留有余地。

可靠性：多维度确保系统的正常运转与数据安全可靠，保证医疗数据交换和资源共享的需要。

经济性：实现最优化的系统设备配置，降低系统造价及运营成本。

易用和易维护性：系统应采用简洁、友好的人机界面，在出现系统故障时，能够简便快捷的进行处理。

共享性：系统共享性的要求为了保障各业务体系间的数据流转的流畅且在安全性保障的前提条件下，构建协同校验、统一管理的建设精神。

## 项目建设目标

1、对病理标本的送检进行闭环管理。将病理标本送检的每个环节都纳入监管，可以实时查看标本送出后的状态（合格或者不合格，拒收或者核收），并且在检查完毕后，医生可以及时地通过闭环管理模块查看病检报告。

2、实现病理科工作流程及质量控制管理，包括标本收样、取材、制片、报告、归档等所有工作环节纳入病理科流程管理系统内，这些工作的全部操作均有记录可以追溯。运用计算机软硬件技术、图像处理与分析技术、网络通讯技术等现代化手段，对医院病理科的工作流程、病历资料及图像进行综合管理，实现了病理科全程质控的科学化流程管理。不仅从质控流程化管理、数据处理能力上发生了质的飞跃，而且对病历的管理上更加系统化，另外，它还具有操作简单、智能化程度高等特点。规范化的科室质控管理，提高了医务人员的工作效率，大大降低了医疗隐患的发生。

3、对病理科的收样、取材、技术制片、诊断进行质量控制。病理科管理人员可以通过收样报表、取材报表、制片质量评价报表(制片质量月度报表/制片质量月查分析报表)、特检质量评价报表、诊断质量符合报表等，组织科室人员进行自我检查、自我评估，从而到达及时发扬优点、克服缺点、不断提高的目的。

4、实现病理流程管理系统与医院信息管理系统对接，并将诊断结论回传至医院信息管理系统，供临床医生参考，以实现医院信息化建设的目标。

## 国内外医院病理科信息管理系统技术对比

国内医院病理科信息管理系统技术特点主要体现在系统的实用性和可扩展性上。系统设计注重满足病理科日常工作的实际需求，同时支持功能的灵活调整和扩展，以适应未来医疗技术和医院管理模式的变革。

国外医院病理科信息管理系统技术起步早，发展成熟，普遍实现了高度集成化和智能化。系统不仅支持病理切片数字化管理，还具备强大的数据分析与辅助诊断功能，有效提升了病理诊断的准确性和效率。同时，国外系统更注重隐私保护和数据安全。

国内外医院病理科信息管理系统技术水平存在显著差异。国外系统注重整体规划与集成性，临床信息系统建设完善，信息标准化程度高，信息安全与隐私保护严密。而国内系统则多处于管理信息系统的建设和普及阶段，临床信息系统建设滞后，标准化和一体化程度有待提高。

国际前沿技术如人工智能、大数据和云计算等，在国内医院病理科信息管理系统的应用前景广阔。这些技术将极大提升病理诊断的准确性和效率，为患者提供更精准的治疗方案，同时也将推动医疗行业的数字化转型和智能化升级。

现有系统的技术优势分析，医院病理科信息管理系统凭借自动化、数据整合能力，显著提升了诊断准确性和工作效率。通过集中管理和共享数据，优化资源利用，降低成本。此外，系统还支持远程会诊，加强沟通协作，为科研教学提供丰富资源，展现了显著的技术先进性。

先进技术在病理科信息管理系统中的应用实例，在病理科信息管理系统中，先进技术如人工智能和大数据分析的应用日益显著。例如，通过深度学习算法，系统能自动分析病理图像，提高诊断准确性；同时，大数据分析帮助医生发现疾病规律，为治疗提供科学依据。

病理科信息管理系统的创新点，医院病理科信息管理系统凭借其独特的创新点，在行业内树立了技术标杆。该系统采用先进的条码化管理和溯源追踪技术，实现了病理样本的精确管理；同时，通过智能化数据分析，辅助医生进行更准确的诊断，大大提高了病理诊断的准确性和效率。

提升医院病理科信息管理系统技术先进性的建议，为提升医院病理科信息管理系统的技术先进性，建议加强与国际先进技术的交流学习，引入最新的数据分析和人工智能技术，优化系统架构，提升数据处理能力，同时加强系统安全性和隐私保护，确保患者信息的安全可靠。

## 技术方案

要求把原病理资料数据无损导入新系统，无缝连接保证数据和图像无丢失。本系统需要连接医院HIS、PACS。

系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、安全性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。

采用SQL2008及以上版本或者ORACLE大型主流数据库，并自定义备份维护方案，以保证系统安全、持续、有效运行。

系统采用B/S与C/S结构结合，本科室内采用C/S结构，科室外采用B/S结构，保证了系统的高效性及有效性，系统应具备熔断性，即使网络中断，也能保证科室出具病理报告，网络恢复后，自行上传。

系统具备权限管理功能，可根据不同用户的权限等级开放相应功能，不能越界使用。

### 系统架构

病理质量控制管理模块采用 C/S 模式，病检标本送检模块采用 B/S 模式，服务器端采用 Windows Server 版操作系统。网络中心配备高性能服务器，实行应用和数据分离的原则，加强系统运行的稳定性和安全性。后台采用 SQLServer2014 数据库，前后台开发工具采用.net等，服务器采用 WindowsServer2012 及以上版本。支持通过WebService或视图等与 HIS、集成平台、无纸化平台、数字化 CA 进行数据交互。

### 系统流程

本系统对病理诊断流程进行全程数字化、信息化管理。实现从“送检→收样登记→取材→包埋→制片→数字化图像采集→图像参数分析→诊断→报告打印→发送→归档” 的病理科一体化信息流程管理。网络分布式流程管理，使其达到管理科学化、报告电子化、图像数字化和系统智能化的目标。

### 运行环境要求

服务器要求：操作系统 Windows Server2012 及以上版本， CPU 双核 2G 及以上，内存 16G 及以上，硬盘 1T 及以上，双网卡。

病理科客户端工作站要求：操作系统 Windows XP 及以上版本， CPU 双核 2G及以上，内存 4G 及以上，硬盘 500G 及以上。每个客户端工作站需与医院内网连通。

### 系统功能介绍

●病检标本送检系统：

该模块为 B/S 架构，主要用于临床病检标本送检科室/手术室等。

自动检测病检申请单填写完整度，不完整提醒护士及医生及时完善。

支持胃镜室送病检时填写并打印电子申请单。

支持自动生成送检信息，患者基本信息以及申检信息由 HIS 或集成平台推送，护士核对标本，补录信息（包含标本名称、数量、离体时间、固定时间以及固定液等信息）。

支持记录巡回护士、洗手护士、访视护士、标本运送人。

支持打印标本标签，标签信息包括申请号、患者姓名、住院号、标本的名称及数量等信息，并生成唯一识别条形码/二维码。

支持查看送检标本的交接状态和检查报告。

支持术中冰冻通过显示屏查看即时检查结果，显示屏显示当天冰冻手术列表以及状态（送检/核收/报告）

●病检标本收样模块

通过扫描枪扫描申请单上或标本袋上的条形码/二维码或者输入申请号/住院号/门诊号，接收送检标本。

评价送检标本是否合格，记录不合格原因，记录拒收标本记录处理方法，评价是否规范化固定，记录非规范化固定原因，记录接收人。

当日病检标本交接记录表（包含不合格率统计、规范化固定率统计）。

支持收样时，根据当前标本的申检项目自动分库，并自动产生相应病理号。

支持批量核收。

支持打印门诊患者回执，约定自取报告时间和地点。

●分库登记模块：

产生病理检查号（按照当前病例库的编号规则自动累加，也可手工调整），通过扫描枪扫描申请单上或标本袋上的条形码/二维码或者输入申请号，接收送检标本，也可手工录入患者信息。

接收标本时按病例库（常规病理、快速冰冻、细胞病理、液基细胞、 HPV 等，可自定义）进行分库接收。

●大体摄影取材模块：

系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。通过扫描申请单上的条形码/二维码或输入标本上的病理号或单击病例列表定位取材病例。

对病理取材进行详细记录，包括大体所见、任务来源、取材部位、材块数量、取材时间、取材医生以及记录人员、取材备注及技术附言(脱钙/浅修/深切/连切等)，支持单人取材模式（取材录音、回放），并自动计算蜡块总数及材块数，对剩余的标本处理进行记录（保留或销毁）。

支持与包埋盒打号仪对接，根据预设包埋号在包埋盒上打号。

打印标本取材移交表及标本取材记录单。

支持根据取材部位自动调阅取材常用术语，常用术语词典支持“科室通用术语”以及“我的术语”，可新增修改删除。

支持取材时调阅“取材规范”。

支持将取材所见录入内容选中词条发送至取材明细中对应蜡块的取材部位，支持批量发送。

高清一体大体标本摄像机，对大体标本进行摄像。 12X 光学变倍镜头，可1-12 倍放大且自动对焦，即便小标本也清晰可见。

●脱水包埋模块：

系统自动提示所有已取材但尚未核对、脱水、包埋的病例列表。

通过取材室提供的取材移交表核对材块信息。通过取材室提供的标本取材记录单核对蜡块信息。

填写脱水程序，记录每批次的脱水信息。

自动接收上级工作站或诊断工作站点发来的重切、深切、连切等内部技术医嘱。

评价取材工作大小及厚度是否合格，不合格则通知取材处，重新取材。

●技术制片模块：填写制片程序，记录每批次的切片信息和染色信息。

根据预设的切片号通过标签打印机打印玻片标签（包含材块信息）。

支持与玻片打号仪对接，根据预设的切片号在玻片上打印切片号。

可对做好的切片根据病种进行医生分组，提供常规病理石蜡切片日报表、切片和染色情况质控表格、技术组工作分工与工作量表格，组织学、细胞学等玻片签收表格，提供技术工作量统计。

●特检制片模块：

自动接收诊断工作站发来的特检医嘱（免疫组化、特殊染色等）。

技术员单击特检医嘱列表，可查看各记录的特检标记物，确认项目。

记录特检医嘱染色信息，支持与玻片打号仪对接，根据预设的切片号在玻片上打印切片号，切片号包含标记物信息。

支持中止执行特检医嘱。因某些原因导致医嘱不能执行时，可进行中止执行标记，开单医生可以了解到中止执行原因。技术员可恢复中止执行的医嘱。

●诊断工作模块：

系统自动提示所有已制片但尚未诊断的病例列表。通过条码扫描申请单上的二维码或玻片上的二维码定位病例。

诊断医生可方便查看相关的申请单信息、大体检查描述、取材记录和相关的诊断记录。

系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号（或病人编号、身份证号）的匹配，以准确锁定该病人的历史检查，或同次送检的不同标本类型检查。

提供快速生成诊断报告模块，各种诊断模块与送检材料智能关联，自动提取。

自动计算常规制片数量、特检制片数量。

向取材和制片站点分别发送重取、补取、重切、深切、重染、免疫组化、特殊染色、分子病理等医嘱。若需要做免疫组化、特殊染色，诊断医生发出特检医嘱需求，并可查看科内医嘱执行情况。

病理诊断结果冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。还可对标本名称和病理诊断中左右进行判断，如有冲突，系统将自行弹框提醒。

病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”、“瘤”、“阳性”，则字体将变红提醒。

显微镜图像采集、输入光镜所见、诊断意见；生成报告、打印或向临床发送电子报告。

对技术室的包埋、切片、染色等工作进行评价。

提供三级医生（初诊、复诊、会诊）的诊断支持并保留相应的诊断记录，诊断后的报告只有医师本人能够修改，报告一经审核，则必需由主任授权才能修改。

系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告状态。

可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为 EXCEL 文件，用户可自定义导出项目字段。

可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。

支持将诊断结论录入内容选中词条发送至对应图像的注释。

支持病例间图像转移。支持将删除图像放入回收站，误删时可恢复，可彻底清除。

●报告分发模块：

对打印的报告进行分发处理。通过报告日期查询需分发的报告或通过扫描报

告单上的条形码进行分发，并打印报告分发签收表，临床接收病理报告后签字返

回病理科进行存档。

●设备试剂管理模块：

对病理科室的常用仪器的运行进行监控，记录仪器维保情况，形成仪器使用及维保登记表。

详细记录病理科室常用耗材试剂及危险化学用品的入库、出库及库存等情况，对病理科室的常用耗材试剂进行实时监控。对病理科危险化学用品的使用进行管理。

●质量控制及统计模块：

对病理科的收样、取材、技术制片、诊断进行质量控制，全部操作均有记录可以追溯。病理科管理人员可以通过收样报表、取材报表、制片质量评价报表(制片质量月度报表/制片质量月查分析报表)、特检质量评价报表、诊断质量符合报表等，组织科室人员进行自我检查、自我评估，从而到达及时发扬优点、克服缺点、不断提高的目的。

技术组核对材块时对取材工作进行评价（大小/厚度满意度，材块数量是否符合），技术组在交接成品玻片时由诊断组仔细核对，并在阅片时对取材是否漏取、制片质量进行评价，最后形成月查分析报表，技术组根据优片率分析整个技术流程中存在的问题并提出改进措施，为技术质控提供有效的管理工具。

系统详细记录各级诊断医师的诊断结果，上级医师可对下级医师的诊断进行评价。诊断组可对诊断进行自查。形成自查表及月查分析报表，诊断组根据诊断符合率来分析整个诊断流程中存在的问题并提出改进措施，量化诊断医师的诊断能力，促进病理科室诊断梯队的建设。

提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。

供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。

系统根据三甲评审标准制定病理科相关统计报表。如：不合格送检标本/不合格申请单报表、标本规范化固定报表、常规石蜡切片取材移交表、材块脱水上机记录表、成品玻片移交表、连续切片记录表、特检医嘱执行明细表、送检标本质量评价表、取材质量评价表、技术制片质量评价表、诊断报告自查表、病理科仪器使用及维保登记表、病理科耗材入库/出库登记表、术中快速病理诊断/组织病理诊断/细胞病理诊断及时率和符合率、 HE 染色切片优良率、免疫组化染色切片优良率等。

●对接医院信息系统模块：

能对接医院HIS、PACS、电子病历等信息系统，需第三方厂家提供接口及技术协助。

与医院信息系统对接，可从医院信息系统获取患者基本信息，避免手工录入信息错误；诊断完毕，将结论回传至医院信息系统，供临床医生参考，以实现医院信息化建设的目标。

●细胞参数测量及图像分析模块

支持细胞浆核参数测量，形态因子分析。可测量如细胞长径、短径、形状因子、圆形度、细胞周长、细胞等效直径、异型指数、平均灰度、平均光密度、积分光密度比、绝对光密度、光密方差度、核短径、核等效直径、核形状因子、核圆度、核面积、核周长、核长径夹角、核浆比等。

支持 DNA 倍体分析，免疫组化分析，细胞形态学分析，同一视野细胞多成分分析，超微结构图像分析，外包物和内溶物体视学参数测量（可用于淋巴细胞、肿瘤细胞等体视学测量，还可用于电泳等测量）等功能。

支持对目标图像进行分割、计算、统计、归类等操作，并可自动编号，逐个显示被跟踪目标的全部参数；可自行设置测量参数或编辑用户所需测量参数，并可进行分类。

●系统硬件配置

根据病理临床需要，新增以下硬件设施设备：

大体标本高清摄像机1套。

显微数字摄像机2套。

包埋盒打号仪1套。

玻片打号仪1套。

扫码枪3套。

标签打印机6套。

荧光显微镜1台。

# 环保、消防、职业安全、职业卫生和节能

## 环境影响和环保措施

本项目建设不对环境造成影响，不产生污染。但要保证所选设备和机房局部空间无污染，符合消防安全要求，选用国产化电脑、外设和绿色节能照明光源。

项目场地建设遵循建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规定》（GB50352），国家质量监督检验检疫总局颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》等国家标准。

场地建设后，系统运行过程中不产生有害废气、废水、废渣等物质，不会污染环境。而空调、风机等硬件基本选用低噪声设备，并采取双层玻璃、隔离屏蔽等有效的消声措施。电磁辐射完全符合国际标准，对人体健康并不造成较大威胁。

## 消防措施

在项目建设中严格按照国家消防规范《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）、《中华人民共和国消防法》等国家法律和规定。在各个区域内都装自动喷淋系统和报警装置，配置七氟丙烷灭火器，以及适量手提式二氧化碳气体灭火器。

## 职业安全和卫生措施

项目建设根据有关国家和部门标准规范，采取的主要安全卫生措施有：

1）所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接，设有安全接地，配电系统设有短路保护、过电流保护装置，以保证操作人员的安全和设备安全；

2）建筑内设计足够的人行通道和运输通道，设置疏散标志，以保证通行安全。在主要通道和出入口均设置应急照明；

3）办公环境配有空调、空气净化等装置，为工作人员提供舒适的工作环境；

4）对消防、电磁干扰满足工作人员的卫生环境要求；

5）场地设有值班室、货物间、男女洗手间等辅助用房。

## 节能目标及措施

项目建场地建设遵循《公共建筑节能设计标准》、《建筑节能工程施工质量验收规范》等国家规定，场地建设后，系统运行过程中主要是使用计算机设备、网络设备和检测设备，运行能耗较小。在项目实施中，仍将严格遵守国家有关规定，控制能耗。根据有关国家和部门标准规范，采取的主要节能措施有：

1）引进国内先进的关键计算机设备、网络设备和检测设备，要求能耗低、可靠性高；

2）国内生产与办公设备选用优质节能产品；

3）设计中选用的各类配套设备，均选用优质节能系列产品；

4）各种管道应采取保温、隔热等措施；

5）建筑墙面、吊顶作保温层或双层隔离，减少能量损耗。

# 项目组织机构和人员

## 领导和管理机构

为了保证项目顺利实施和正常运行，确保工程质量并达到预期目标，工程建设成立本项目建设领导小组，统一组织、协调本项目的建设工作。在领导小组的领导下，成立项目建设管理办公室（简称办公室）作为项目建设的执行机构。

项目建设组织机构的设立应本着“统一领导、分工明确、职责清晰、协调配合”的原则。

项目的组织管理与职责分工如下：

项目领导小组：是项目建设的决策和协调机构，明确建设目标、建设内容及项目建设的组织方式，同时还负责跨部门跨地区重大问题的协调。

## 项目实施及运行维护机构

综合组：负责组织编写项目建设方案，组织项目方案论证会。

工程组：制订工程实施方案和进度计划，组织工程实施和质量管理，负责项目协调和工程验收移交。

技术组：负责工程技术方案、工程设计书、工程建设计划、设备采购标书等工程技术文件的编写、审核，配合工程组做好技术把关和测试验收工作。

安全组：负责项目信息安全目标的实现，协助工程组管理项目安全子系统的建设，完成安全系统测试、验收工作。提出各单位建立网络与信息安全应急处理机制意见，制定应急预案和备份方案，处理网络与信息安全事件，并根据安全事件的性质及时向安全部门报告。

财务组：负责项目资金管理。

标准组：负责组织研究、制定本项目的标准规范体系并监督执行。

## 技术力量和人员配置

技术力量和人员配置，应该在保证工程建设质量和进度、保障外网的安全与正常运维的要求下进行设置。随着业务的不断发展，根据需要动态调整人员的配置。

项目建设专家委员会，应该由不少于3人构成，成员的组成应该充分体现广泛的代表性。人员的遴选由项目领导小组讨论决定。

## 培训目的

培训的目的是使用户熟悉并掌握种业务系统的使用。

## 培训目标及对象

为了确保各系统建设的顺利运行和系统投入使用后的稳定，通过对用户方工作人员进行相应的专业技术和应用技术培训，达到提高工作效率、发挥各系统应用效率的预期目标。

通过培训工作的开展，要达到如下目标：

- 用户方了解各系统建设背景、基本理论和方法；

- 用户方掌握各系统的使用方法；

- 用户方熟悉各类硬件、软件系统的使用操作；

- 用户方掌握网络系统的安装、调试和日常维护等操作；

- 用户方掌握网络安全基本知识，建立网络安全意识；

- 用户方掌握数据库基本知识，能够进行安装、调试和日常维护；

培训对象包括：各专业单位人员、各科室使用人员、系统维护人员、相关领导等。

## 培训方式

### 统一培训

为保证工程实施的顺利进行，便于项目实施过程中甲乙双方的沟通和配合，在系统建设实施以前，用户方技术人员以及客户代表必须具备一定的技术水平和项目管理知识。

在实施系统服务过程结束时，为使客户能顺利接手该系统，用户方技术人员必须掌握所安装的各种产品、系统的有关安装、设置、管理、使用和客户化等方面的技术。

因此，在项目实施之前以及在项目实施完毕后各进行一次集中培训，分别称之为基础培训和移交培训。

基础培训：在系统实施服务开始前，承建单位将为客户提供有关系统体系结构、产品类别和选择、产品体系结构、产品功能以及项目管理等方面的培训。

移交培训：在系统实施服务过程结束时，承建单位将为客户提供针对所安装的各种产品、系统的有关安装、设置、管理、使用和客户化等方面的现场培训，目的是使客户能顺利接手该系统。

### 现场培训

现场培训是项目实施过程中重要组成部分。现场培训将在用户指定设备安装地点进行，具体内容包括：

结合系统实施现场的实际情况，介绍设备安装、调试的方法；

在承建单位专业工程人员的指导下，用户方可以选择性的参与设备安装和软件调试工作；

现场问题处理培训。

### 网络培训

项目实施中进行的集中和现场培训，旨在使用户迅速具备系统的操作、调试和维护的基本能力。对技术队伍的培训和技术人员之间的交流日常化、随时化，使技术人员随时保持对新技术的跟踪和认知能力，不断在培训中和交流中更新、强化和深化自身技术能力。

由于成本和时间原因，在日常工作中，采用传统的培训方式保持对技术人员日常化、随时化的培训和交流是难以实现的。为解决这一问题，建议承建单位通过网络化的培训来解决问题。将把集中培训和现场培训中的内容等制作成多媒体课件形式。用户方技术人员人可以通过网络随时、随地通过课件进行学习。

### 培训考核

为保证最终的学习效果，建议为每一期培训班布置考试题目，以验收学员的学习成果，保证培训质量。

## 培训内容

培训的内容应包括对项目相关业务应用系统的管理、操作、运维，主要侧重于对业务应用系统使用及系统的基本维护、常见问题及解决办法等，并提供实践性的操作，旨在使受训者熟悉平台系统设计的思路，掌握平台的操作和维护等。

按培训的目的和对象不同，本项目中主要包括的培训，可分为两个类别的培训，依次为：系统操作及管理培训、系统技术及管理培训。

系统操作及管理培训：对管理人员、系统应用人员的培训，主要包括分功能、分步骤地完成本系统的全部管理、应用的培训，使相关人员能独立、熟练地操作系统完成相关业务。

系统技术及管理培训：对管理人员、系统维护人员的培训，主要包括各业务系统的安装调试、配置、升级、使用系统的初始化和操作应用、人员角色基础信息的录入和功能权限配置、系统监控分析优化、系统日常运维、系统紧急故障处理和系统灾备及恢复、系统接口交互等。

表7-1人员培训计划表

| 序号 | 培训项目 | 培训内容 | 培训对象 | 培训方式 | 培训效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统操作及管理培训 | 系统功能操作、系统应用 | 管理人员、系统业务人员、系统使用人员 | 培训教材+授课+练习考核 | 使相关人员能独立、熟练地操作系统完成相关业务。 |
| 2 | 系统技术及管理培训 | 系统的的安装调试、配置、升级、使用系统的初始化和操作应用、人员角色基础信息的录入和功能权限配置、系统监控分析优化、系统日常运维、系统紧急故障处理等 | 管理人员、系统维护人员 | 培训教材+授课+练习考核 | 掌握常规的系统技术，能调试、配置等运行维护，能处理系统日常的故障和维护 |

# 项目实施进度

本次信息化建设项目建设的实施分为以下三个阶段：

- 第一阶段：项目建设的准备阶段

项目建设的准备阶段，主要是一系列前期准备工作的完成。包括全省、市、区同类项目考察、资料的收集和调研、项目建议书和可研报告的拟定、各项信息系统需求的确定、专家评审、项目建设经费的来源以及项目建设期限的确立等。

- 第二阶段：项目建设的确立

本阶段的工作内容主要包括项目建设方案设计、项目招标、承建单位等。

- 第三阶段：项目的实施

本阶段为项目建设的实施阶段，工作内容包括了项目建设合同，信息系统分批建设、验收申请及竣工交付使用等。

- 第四阶段：项目的验收审计

本阶段为项目建设的验收审计阶段，要点涉及是否按规定程序和要求组织验收，检查有关手续是否齐全，以及是否按要求开展各子项专业验收。需审查合同履行是否全面、真实，有无违约行为等。

# 项目风险分析

## 协调风险及控制

由于医院信息化建设项目涉及到门诊科、信息科、护理科等科室之间的业务协同，且它们分布在不同的业务部门，因此处理各自的工作时出现不统一的工作节奏，因此要建设统一模式，需要协调各个相关部门，统一认识。

医院信息化建设项目是为重庆市市民提供健康、医疗服务的，要求动员和兄弟单位方方面面的力量来共同完成。因此领导必须重视，规章制度要健全。由于工作牵涉的单位多、部门杂，实现统一集中运作，需要各联动单位积极响应，希望用户单位牵头召开有关会议，进行组织协调工作，在技术集群、人员集中、集成管理等方面统一思想，形成共识，为实现“通过医疗信息化建设，加强监管能力、提高决策水平和管理效能；优化医疗服务流程、降低运行成本、提高医疗服务质量、减轻市民就诊及医药费用负担；加强公共卫生应急处理能力。”的构想提供有力的思想和组织保障。

## 项目技术风险控制

医院信息化建设项目是一个跨学科、跨专业的综合系统工程，这一系统工程是以计算机网络系统、物联网平台为基础，以通信系统、云计算技术为纽带，以集成数据采集与交换、全数字化医疗临床信息应用和医院综合运营管理服务系统为技术支撑的技术综合体，因此技术发展给项目的建设带来一定的风险，避免系统投入使用，技术已落后的可能。由于不同地区、部门系统的设计理念及技术规范的不同，系统和硬件设计的不同，因此没有经过实际运行的技术，是可能存在技术风险。但我们在整体设计中尽可能使用较为成熟的技术，开展病理信息化技术的应用，同时利用先进的ITSM技术运维管理系统的支持，是能够把握“稳中快跑、适度超前”的建设思路的，总体在技术风险上是可控、可规避的。

## 社会影响风险及控制

项目的参与单位对项目系统重要性认识不到位、服务意识不强、业务人员技术问题、网络发展不平衡，项目建设阶段的问题，都可能使医院智能化建设项目在社会各阶层造成不好的影响。

可以通过各种途径提高医院信息化建设项目在重庆市的认知率，为本项目工作创造良好的舆论氛围，项目相关单位成员结合本单位的实际情况，加强基本硬件建设，同时通过培训提高内部人员的实际工作能力。联动单位加强内部沟通，防止出现互相推倭，扯皮现象，这样才能提高联动系统在社会的影响力。

# 附表1：项目软硬件配置清单及预算

(一)系统软件配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病检标本送检系统 | 1套 |
| 2 | 收样工作站点 | 1个 |
| 3 | 取材工作站点 | 1个 |
| 4 | 技术制片工作站点 | 1个 |
| 5 | 诊断工作站点 | 2个 |
| 6 | HIS/PACS系统接口 | 1套 |

（二）系统硬件配置：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大体标本高清摄像机 | 1套 |
| 2 | 显微数字摄像机 | 2套 |
| 3 | 包埋盒打号仪 | 1套 |
| 4 | 玻片打号仪 | 1套 |
| 5 | 扫码枪 | 3套 |
| 6 | 标签打印机 | 6套 |
| 7 | 荧光显微镜 | 1台 |

# 附表2：项目软硬件详细配置清单

| 序号 | 模块 |  |  |  | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |  | ★要求把原病理资料数据无损导入新系统，无缝连接保证数据和图像无丢失。 |
| 2 |  |  |  |  | ★本系统需要连接医院HIS、PACS。 |
| 3 | 系统架构 |  |  |  | 系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、安全性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要。 |
| 4 |  |  |  |  | 采用SQL2008及以上版本或者ORACLE大型主流数据库，并自定义备份维护方案，以保证系统安全、持续、有效运行。 |
| 5 |  |  |  |  | ▲系统采用B/S与C/S结构结合，本科室内采用C/S结构，科室外采用B/S结构，保证了系统的高效性及有效性，系统应具备熔断性，即使网络中断，也能保证科室出具病理报告，网络恢复后，自行上传。 |
| 6 |  |  |  |  | 系统具备权限管理功能，可根据不同用户的权限等级开放相应功能，不能越界使用。 |
| 7 | 病检标本送检系统 |  |  |  | ▲自动检测病检申请单填写完整度，不完整提醒护士及医生及时完善。 |
| 8 |  |  |  |  | 支持胃镜室送病检时在该模块上填写并打印电子申请单。 |
| 9 |  |  |  |  | 支持自动生成送检信息，患者基本信息以及申检信息从HIS系统获取，护士核对标本，补录信息（包含标本名称、数量、离体时间、固定时间以及固定液等信息）。 |
| 10 |  |  |  |  | 支持记录巡回护士、洗手护士、访视护士、标本运送人。 |
| 11 |  |  |  |  | 支持打印标本标签，标签信息包括申请号、患者姓名、住院号、标本的名称及数量等信息，并生成唯一识别条形码/二维码。 |
| 12 |  |  |  |  | 支持查看送检标本的交接状态和检查报告。 |
| 13 | 病检标本收样工作站点 |  |  |  | 通过扫描枪扫描申请单上或标本袋上的条形码/二维码或者输入申请号/住院号/门诊号，接收送检标本。 |
| 14 |  |  |  |  | 评价送检标本是否合格，记录不合格原因，记录拒收标本记录处理方法，评价是否规范化固定，记录非规范化固定原因，记录接收人。 |
| 15 |  |  |  |  | 当日病检标本交接记录表（包含不合格率统计、规范化固定率统计）。 |
| 16 |  |  |  |  | 支持收样时，根据当前标本的申检项目自动分库，并自动产生相应病理号。 |
| 17 |  |  |  |  | 支持批量核收。 |
| 18 |  |  |  |  | 支持打印门诊患者回执，约定自取报告时间和地点。 |
| 19 |  |  |  |  | 对不需要自动分库的申检项目按病例库（常规病理、快速冰冻、细胞病理、液基细胞、分子病理等，可自定义）进行分库接收。 |
| 20 |  |  |  |  | 产生病理检查号（按照当前病例库的编号规则自动累加，也可手工调整），通过扫描枪扫描申请单上或标本袋上的条形码/二维码或者输入申请号，接收送检标本，也可手工录入患者信息。 |
| 21 | 病检标本取材站点 |  |  |  | 系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。通过扫描申请单上的条形码/二维码或输入标本上的病理号或单击病例列表定位取材病例。 |
| 22 |  |  |  |  | 对病理取材进行详细记录，包括大体所见、任务来源、取材部位、材块数量、取材时间、取材医生以及记录人员、取材备注及技术附言(脱钙/浅修/深切/连切等)，支持单人取材模式（取材录音、回放），并自动计算蜡块总数及材块数，对剩余的标本处理进行记录（保留或销毁）。 |
| 23 |  |  |  |  | 支持与包埋盒打号机对接，根据预设包埋号在包埋盒上打号。 |
| 24 |  |  |  |  | 打印标本取材移交表及标本取材记录单。 |
| 25 |  |  |  |  | 支持根据取材部位自动调阅取材常用术语，常用术语词典支持 “科室通用术语”以及“我的术语”，可新增修改删除。 |
| 26 |  |  |  |  | 支持取材时调阅“取材规范”。 |
| 27 |  |  |  |  | 支持将取材所见录入内容选中词条发送至取材明细中对应蜡块的取材部位，支持批量发送。 |
| 28 |  |  |  |  | 支持图像处理、图像导入/导出、病例间图像转移。支持将删除图像放入回收站，误删时可恢复，可彻底清除。 |
| 29 | 技术制片工作站点 |  |  | 脱水包埋模块 | 系统自动提示所有已取材但尚未核对、脱水、包埋的病例列表。 |
| 30 |  |  |  |  | 通过取材室提供的取材移交表核对材块信息。通过取材室提供的标本取材记录单核对蜡块信息。 |
| 31 |  |  |  |  | 填写脱水程序，记录每批次的脱水信息。 |
| 32 |  |  |  |  | 自动接收上级工作站或诊断工作站点发来的重切、深切、连切等内部技术医嘱。 |
| 33 |  |  |  |  | 评价取材工作大小及厚度是否合格，不合格则通知取材处，重新取材。 |
| 34 |  |  |  | 技术制片模块 | 填写制片程序，记录每批次的切片信息和染色信息。 |
| 35 |  |  |  |  | 根据预设的切片号通过标签打印机打印玻片标签（包含材块信息）。 |
| 36 |  |  |  |  | 支持与玻片打号机对接，根据预设的切片号在玻片上打印切片号。 |
| 37 |  |  |  |  | 可对做好的切片根据病种进行医生分组，提供常规病理石蜡切片日报表、切片和染色情况质控表格、技术组工作分工与工作量表格，组织学、细胞学等玻片签收表格，提供技术工作量统计。 |
| 38 |  |  |  | 特检制片模块 | 自动接收诊断工作站发来的特检医嘱（免疫组化、特殊染色等）。 |
| 39 |  |  |  |  | 单击特检医嘱列表，可查看各记录的特检标记物，确认项目。 |
| 40 |  |  |  |  | 记录特检医嘱染色信息，支持与玻片打号仪对接，根据预设的切片号在玻片上打印切片号，切片号包含标记物信息。 |
| 41 |  |  |  |  | 支持中止执行特检医嘱。因某些原因导致医嘱不能执行时，可进行中止执行标记，开单医生可以了解到中止执行原因。也可恢复中止执行的医嘱。 |
| 42 | 诊断工作站点 |  |  | 诊断工作模块 | 系统自动提示所有已制片但尚未诊断的病例列表。通过条码扫描申请单上的二维码或玻片上的二维码定位病例。 |
| 43 |  |  |  |  | 诊断医生可方便查看相关的申请单信息、大体检查描述、取材记录和相关的诊断记录。 |
| 44 |  |  |  |  | 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号（或病人编号、身份证号）的匹配，以准确锁定该病人的历史检查，或同次送检的不同标本类型检查。 |
| 45 |  |  |  |  | 提供快速生成诊断报告模块，各种诊断模块与送检材料智能关联，自动提取。自动计算常规制片数量、特检制片数量。 |
| 46 |  |  |  |  | 向取材和制片站点分别发送重取、补取、重切、深切、重染、免疫组化、特殊染色、分子病理等医嘱。若需要做免疫组化、特殊染色，诊断医生发出特检医嘱需求，并可查看科内医嘱执行情况。 |
| 47 |  |  |  |  | 病理诊断结果冲突监控提示功能。 |
| 48 |  |  |  |  | 病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”、 “瘤”、“阳性”，则字体将变红提醒。 |
| 49 |  |  |  |  | 显微镜图像采集、输入光镜所见、诊断意见；生成报告、打印或向临床发送电子报告。 |
| 50 |  |  |  |  | 对技术室的包埋、切片、染色等工作进行评价。 |
| 51 |  |  |  |  | 提供三级医生（初诊、复诊、会诊）的诊断支持并保留相应的诊断记录，诊断后的报告只有医师本人能够修改，报告一经审核，则必需由主任授权才能修改。 |
| 52 |  |  |  |  | 系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告状态。 |
| 53 |  |  |  |  | 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。 |
| 54 |  |  |  |  | 支持将诊断结论录入内容选中词条发送至对应图像的注释。 |
| 55 |  |  |  |  | 支持图像处理、图像导入/导出、病例间图像转移。支持将删除图像放入回收站，误删时可恢复，可彻底清除。 |
| 56 |  | 报告分发模块 |  |  | 对打印的报告进行分发处理。通过报告日期查询需分发的报告或通过扫描报告单上的条形码进行分发，并打印报告分发签收表，临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |
| 57 |  | 设备试剂管理模块 |  |  | 对科室的常用仪器的运行进行监控，记录仪器维保情况，形成仪器使用及维保登记表。 |
| 58 |  |  |  |  | 详细记录科室常用耗材试剂及危险化学用品的入库、出库及库存等情况，对病理科室的常用耗材试剂进行实时监控。对病理科危险化学用品的使用进行管理。 |
| 59 |  | ▲质量控制及统计模块 |  |  | 对病理的收样、取材、技术制片、诊断进行质量控制，全部操作均有记录可以追溯。可以通过收样报表、取材报表、制片质量评价报表(制片质量月度报表/制片质量月查分析报表)、特检质量评价报表、诊断质量符合报表等，组织科室人员进行自我检查、自我评估。 |
| 60 |  |  |  |  | 技术组核对材块时对取材工作进行评价（大小/厚度满意度，材块数量是否符合），技术组在交接成品玻片时由诊断组仔细核对，并在阅片时对取材是否漏取、制片质量进行评价，最后形成月查分析报表，技术组根据优片率分析整个技术流程中存在的问题并提出改进措施。 |
| 61 |  |  |  |  | 系统详细记录各级诊断医师的诊断结果，上级医师可对下级医师的诊断进行评价。诊断组可对诊断进行自查。形成自查表及月查分析报表，诊断组根据诊断符合率来分析整个诊断流程中存在的问题并提出改进措施。 |
| 62 |  |  |  |  | 提供多种病理工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |
| 63 |  |  |  |  | 供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。 |
| 64 |  |  |  |  | 系统根据三甲评审标准制定病理相关统计报表。如：不合格送检标本/不合格申请单报表、标本规范化固定报表、常规石蜡切片取材移交表、材块脱水上机记录表、成品玻片移交表、连续切片记录表、特检医嘱执行明细表、送检标本质量评价表、取材质量评价表、技术制片质量评价表、诊断报告自查表、病理科仪器使用及维保登记表、病理科耗材入库/出库登记表、术中快速病理诊断/组织病理诊断/细胞病理诊断及时率和符合率、HE染色切片优良率、免疫组化染色切片优良率等。 |
| 65 |  |  | 细胞参数测量及图像分析模块 |  | 支持细胞浆核参数测量，形态因子分析。可测量如细胞长径、短径、形状因子、圆形度、细胞周长、细胞等效直径、异型指数、平均灰度、平均光密度、积分光密度比、绝对光密度、光密方差度、核短径、核等效直径、核形状因子、核圆度、核面积、核周长、核长径夹角、核浆比等。 |
| 66 |  |  |  |  | 支持DNA 倍体分析，免疫组化分析，细胞形态学分析，同一视野细胞多成分分析，超微结构图像分析，外包物和内溶物体视学参数测量（可用于淋巴细胞、肿瘤细胞等体视学测量，还可用于电泳等测量）等功能。 |
| 67 |  |  |  |  | 支持对目标图像进行分割、计算、统计、归类等操作，并可自动编号，逐个显示被跟踪目标的全部参数；可自行设置测量参数或编辑用户所需测量参数，并可进行分类。 |
| 68 | ▲ HIS/PACS系统接口 |  |  |  | 本项目需与本院HIS、LIS、PACS、微信公众号等系统对接。 |
| 69 |  |  |  |  | 与HIS/PACS系统，可从HIS系统获取患者基本信息，避免手工录入信息错误；诊断完毕，将结论回传至HIS/PACS系统。 |
| 70 | 大体标本高清摄像系统 |  |  |  | ≥850万像素，12X光学变倍。含专用脚踏开关、≥15.5寸取材专用显示屏。 |
| 71 | 显微数字摄像机 |  |  |  | ≥1200万像素，含显微摄像接口。 |
| 72 | 包埋盒打号机 |  |  |  | 1.非接触式紫外激光技术，无需打印耗材。 2.打码速度：≤3秒/个 3.包埋盒上载量：≥100个/槽，≥6槽多色打印。 4.打印内容：中文、英文、数字、计算机内字符及二维码、条码等。 5.打印字符可长期保存，耐受二甲苯、酒精等试剂浸泡。 |
| 73 | 玻片打号机 |  |  |  | 1.非接触式紫外激光技术，无需打印耗材。 2.打码速度：≤3秒/片。 3. 玻片上载量：≥150片。 4.打印内容：中文、英文、数字、计算机内字符及二维码、条码等。 5. 打印字符可长期保存，耐受二甲苯、酒精等试剂浸泡。 |
| 74 | 扫码枪 |  |  |  | 平台式有线，支持扫描一维/二维码。 |
| 75 | 标签打印机 |  |  |  | 分辨率≥300dpi，打印速度≥102mm/s。通信接口：USB、串口、并口。 |
| 76 | 荧光显微镜 |  |  |  | 1.光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，物镜齐焦距离≤45mm。 ★2.明场照明装置：LED长寿命光源，使用寿命≥60000小时，功率≥10W。 3.载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台。 4.宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰。 5.物镜转盘：≥6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。 6.全套高品质物镜。 平场消色差物镜 5×，数值孔径：NA≥0.12，视场数≥23mm； 平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25，视场数≥23mm； 平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45，视场数≥23mm； 平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65，视场数≥23mm； 平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25，视场数≥23mm； ★7.样品空间连续可调范围≥0~100mm。 ▲8.自动关机功能：当显微镜在空闲后会自动进入待机状态。 ▲9.机身集成≥2个快速拍摄图像按钮，可快速获取图像或视频信息。 10.荧光系统：配置红绿蓝三组荧光滤色镜套装。 11、成像系统：芯片尺寸≥1英寸，物理像素≥2000万，动态范围≥25000：1，满井电子≥9.8Ke，拍摄速度≥27幅/秒（全幅），成像软件可实现超景深拍摄、超大视野拍摄。实时预览、图像拍照和录像、一键自动白平衡等功能。 |
| 77 | 系统整合 |  |  |  | 本项目为交钥匙工程（本项目需与本院HIS、LIS、PACS、微信公众号等系统对接，涉及的所有接口开发和对接、技术服务、安装调试、拆除、出渣、运输、人工费、培训费、售后、税费等费用） |

备注：★为核心参数；▲为重要参数。