## Sheet1
附件1：
市场调研设备清单
序号 | 设备名称 | 功能需求
1 | 手术无影灯 | 多色调光源，具有开放手术、腔镜手术模式，冷光源，LED,超薄型设计，双灯头，厚度不超过10cm，360度转向，术野温升低于1度。
2 | 麻醉机 | 手术麻醉需要，能适用于小儿，老年全年龄段患者全麻需要，并能信息化联接手麻系统。
3 | 病人监护仪 | 手术麻醉中多参数监测，能实现信息化，匹配手麻系统使用
4 | 多通道输注工作站 | 4个输注通道，均为注射器式可用10、20、50,60ml注射器
5 | 手术对接车 | 多段式床面，可升降，四轮均可转向，工程塑料，一床两车，配置输液架杆，固定带等
6 | 移动式空气消毒机 | 满足日常消毒需求，能设定消毒时间，可人机共存
7 | 壁挂式空气消毒机 | 满足日常消毒需求，能设定消毒时间，可人机共存
8 | 深层肌肉刺激仪 | 通过特定频率的机械振动、刺激强度，对肌肉、韧带和筋膜等产生牵拉作用。利用神经、体液的反射及本体感觉的反馈，激活肌肉神经因素，增加肌梭敏感性和γ神经元活性，从而降低肌肉紧张性，解除肌肉痉挛，缓解肌肉疲劳。适用范围：1.软组织类疾病、肌骨类疾病、神经类疾病、疼痛类疾病等
9 | 电脑骨伤治疗仪 | 适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。
10 | 光子治疗仪 | 用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。
11 | 空气压力循环治疗仪 | 用于促进血液循环，预防静脉血栓形成，避免手术后静脉血栓并发症，能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病
12 | 微波治疗仪 | 产生的特定的微波辐射于人体，微波能量被人体组织吸收后局部发热升温、杀灭病菌、杀死病变细胞、促进血液循环及加快新陈代谢，用于关节炎、盆腔炎、神经痛、肩周炎、外伤及手术伤口治疗等，促进伤口愈合，减少伤口感染
13 | 动态血压仪 | 满足监测病人24小时以上血压情况
14 | 急救推床 | 设计灵活多变，可以根据患者的不同需求进行调整和操作，实现抢救、手术、转运等多种功能，四轮固定时当病床使用。
15 | 医用轮椅秤 | 用于透析病人称重，精度要求0.1Kg，最大称重≥300Kg，数据接口可连接医院系统和透析系统，带充电功能。
16 | 手术器械台车（三合一） | 车身全部用加厚不锈钢材质，板面具有抗腐蚀性，边条平整安全不划手，承重力大于300Kg，大中小三件套设计为一套，加高加厚推车护栏，加固承重条，静音锁轮。
17 | 全胸振荡排痰机 | 用于长期卧床或无力咳嗽导致的肺部分泌物排出困难者，通过物理振荡以促进气道排痰或改善支气管、气管引流作用。
18 | 转运监护仪 | 体积小、重量轻、便于携带，可在转运过程中无缝监测病人的生命体征，并提供给医生应急处理和治疗的依据，保证患者安全。
19 | 转运呼吸机 | 小巧，易携带，可在外检转运过程中开展机械通气，提供呼吸支持，保证病员安全。
20 | 胰岛素泵 | 用于糖尿病人血糖实时监控治疗
21 | 医用影像显示器 | 用于影像医学的多功能显示器，能显示图像的细微解剖结构，满足诊断的需要；尺寸≥27英寸，分辨率≥2560x1440，
22 | 胃肠电图仪 | 1、可对胃节律紊乱综合症,胃动过速,胃动过缓,胃轻瘫,胃功能性消化不良、胃动力不足、肠易激综合征等功能性疾病作出准确诊断,对胃炎,胃溃疡等器质性病变提供临床参考。 2、检测通道≥8。
23 | 监护仪 | 监测病人的生命体征，具备心电、呼吸、血氧饱和度检测功能
24 | 多功能融浆机 | 主要用于融化冷冻的血浆，可以使冷冻的血浆快速、有效地融化，以便于临床使用，并可以保证输血时血液的安全性和有效性。
25 | 床旁血气分析仪 | 彩色触摸屏，操作引导系统，支持血气针进样。分析参数包括血气、电解质，代谢物等至少9项指标
26 | 光学显微镜 | 用于在病检工作中观察样品的放大图像。三目观察筒，10X/20X/40X目镜可调，带屈光度调节
27 | 血气分析仪 | 彩色触摸屏，操作引导系统，支持血气针进样。分析参数包括血气、电解质，代谢物等至少9项指标