成都市第五人民医院
2023年空调设备市场调研

报名信息表

设备名称：（与附件1产品清单一致）

生产厂家及电话：

供应商：

联系人员：

联系电话：

（附件1）

成都市第五人民医院

设备基本信息表

| 调研产品名称 |  |
| --- | --- |
| 生产厂家及产地 |  |
| 品牌、规格、型号 |  |
| 总价(万元） |  |
| 设备生产厂家是否是中小企业 | ¨是 ¨否 |
| 供应商是否是中小企业 | ¨是 ¨否 |

供应商（厂家）：盖公章

日期：    年  月   日

（附件2）

成都市第五人民医院

设备技术参数表

| 设备名称 | 功能需求 | 所报产品是否满足采购人功能需求 | 列出不能满足的具体参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分体式空调（1.5P）挂机 | （1）全年能源消耗效率≥4.7 （2）制冷量≥3500W （3）内机最大噪音≤41dB(A) （4）电辅加热功率≥850W （5）循环风量≥680m3/h （6）制冷功率≤930W （7）外机最大噪音≤51dB(A) （8）制热量≥4600W （9）制热功率≤1250W - （供应商在报名时提供满足以上参数要求的中国能效标识网查询截图或国家认可的检测机构出具的检测报告证明） | - ¨ 是 - ¨ 否（如不能满足，请在右侧列出所报产品不能满足的具体参数） |  |
| 分体式空调2P挂机 | （1）全年能源消耗效率≥3.81 （2）制热功率≤2140W （3）外机最大噪音≤53dB(A) （4）制热量≥6660W （5）循环风量≥850m3/h （6）制冷功率≤1500W （7）电辅加热功率≥1000W （8）制冷量≥5010 （9）内机最大噪音≤44dB(A) - （供应商在报名时提供满足以上参数要求的中国能效标识网查询截图或国家认可的检测机构出具的检测报告证明） | - ¨ 是 - ¨ 否（如不能满足，请在右侧列出所报产品不能满足的具体参数） |  |
| 分体式空调（3P柜机） | （1）全年能源消耗效率≥4.0 （2）内机最大噪音≤46dB(A) （3）制冷功率≤2120W （4）制热功率≤2950W （5）制热量≥9500W （6）外机最大噪音≤56dB(A) （7）电辅加热功率≥2000W （8）制冷量≥7230W （9）循环风量≥1200m3/h （10）出风方式：上出风，出风口距离地面≥1.4米，且可调节 （供应商在报名时提供满足以上参数要求的中国能效标识网查询截图或国家认可的检测机构出具的检测报告证明） | - ¨ 是 ¨ 否（如不能满足，请在右侧列出所报产品不能满足的具体参数） |  |

| 第3条 配置清单 | 名称 |  | 数量 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4条 易损件零配件清单 | 名称 |  | 更换频率 |  | 报价 |
| 第6条 同类设备在省内的销售情况 | 用户名称 | 设备型号 | 中标时间 | 中标单价 |  |

附产品彩页：

供应商（厂家）：盖公章

日期：    年  月   日