- 采购项目内容及商务要求

## 一、项目概述

在四川省盐业学校营盘校区4、5学生宿舍需拆除原有风扇，6学生宿舍需拆除调速器，新增营盘校区4、5、6学生宿舍1020台吸顶扇风扇（含调速器）及部分风扇电路检修，地点位于自贡市自流井区同兴路108号。

- ★二、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 单项限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶扇（含调速器） | 台 | 1020 | 280.00 |  |

- ★三、技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶扇（含调速器） | 1.扇叶直径：≥400mm； 2.额定功率：≥50W； 3.扇叶材质：铁； 4.电机要求：纯铜电机（质保3年）； 5.摇头方式：360°摇头； 6.防护方式：前后密网防护罩； 7.电源要求：220V 50Hz； 8.调速器：与风扇同品牌调速器，调速器为5档调速或无极调速。 |

- ★四、技术要求

1、在作业过程成交供应商造成采购人有损失的，必须恢复原样，包括但不限于玻璃损坏、窗户损坏、墙面装饰脱落、地面脏污等。（单独提供承诺函，格式自拟）

2、拟派人员应包含至少2名低压电工（操作证或上岗证或职业等级证书）。（提供证书复印件）

3、作业期间须尽量减少对学校正常教学秩序的影响，合理安排作业时间，与学校相关科室或管理人员做好沟通协调。

4、成交供应商不得提供冒牌及不合格材料，不得提供存在质量缺陷材料，以劣充优，以假充真，一旦查实，采购人有权取消其供货资格，并赔偿相应损失。

5、风扇具有出厂检验报告或合格证。

6、营盘校区4、5学生宿舍需拆除原有风扇，6学生宿舍需拆除调速器，存放至采购人指定地点。

7、部分风扇电路检修：部分风扇线路长时间未使用，成交供应商需将未能正常工作的线路进行修复，修复所产生的一切费用由供应商承担。

- ★五、商务要求

1、合同签订：成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2、供货期限：21个自然日内完成货物的运输、安装、调试，自采购人通知进场日起算；

3、交货地点：四川省盐业学校营盘校区（自贡市自流井区同兴路108号）。

4、报价方式：供应商的报价应是项目全部工作内容的价格体现，包括货物价款、辅材、税费、保险费、包装费、调试费、搬运费、安装费、售后服务及与货物有关的供应商应缴纳的其他不可预见的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

5、付款方法和条件：

（1）安装调试完成并验收合格后，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的95.00%；

（2）质量保证期结束后，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的5.00%

6、产品质量要求

（1）供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、供应商服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

（2）供应商提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

7、质量保修范围和保修期

（1）质保期：整机1年（含调速器），质保期从合同整体验收合格签署验收报告之日算起；货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由供应商负担；质保期间产品的维修及零部件的更换、人员劳务费用等各项支出均包含在本次报价内。

（2）质保期内，成交供应商为本项目提供7*24小时服务。对于发生的故障，成交供应商应在接到故障通知1小时内给予解答指导排除；对于解答指导不能排除的故障，成交供应商在接到故障通知后4小时内派技术人员到现场处理。所需费用已包含在本次报价中。

（3）质保期内，供应商提供季度设备巡检服务，若发现设备故障，负责设备维修及备品、备件供应，保证设备正常使用。

（4）保修期结束后，供应商提供技术咨询服务。

8、验收办法：采购人参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的规定进行验收。

9、其他事宜：其他未尽事宜由采购人与成交供应商双方在采购合同中详细约定。

说明：本章中以“★”标示的内容为本次采购项目的实质性要求，供应商如不满足将作无效响应处理。