## Sheet1
附件1：
市场调研设备清单
序号 | 设备名称 | 功能需求
1 | 彩色多普勒 | 能满足开展胎儿产前检查、超声引导下穿刺、超声造影，肌骨超声等技术。配置4把探头：（腹部、浅表器官、心脏、腔内双平面探头）配置超声工作站和穿刺架。
2 | 手术显微镜 | 具有高倍放大、良好的照明、高清影像、电磁锁支架、一键聚焦等功能，对微小部位的微创手术操作可进行精准导航，配套：神经外科显微手术器械
3 | 4K腹腔镜系统 | 可用于普通外科，泌尿外科、妇科的各类腹腔镜手术，采用4K超高清技术，高分辨的摄像系统和显示器。配置1.3根腹腔内窥镜；2.内窥镜摄录系统；3.监视器；4.LED医用内窥镜冷光源；5.二氧化碳气腹机；6.仪器台车。摄像主机要满足多种手术模式，如胸、腹腔镜、宫腔镜等常见腹腔镜类型的手术。
4 | 眼科超声乳化仪 | 适用于眼科白内障摘除术应用。拥有3D立体超声、冷超乳技术，超声乳化手柄数量≥2套
5 | 眼科手术显微镜 | 主要为眼科手术提供放大功能和照明系统来增强视觉效果，是眼科手术的基础设备，在外眼手术和白内障手术等都需要使用。需配备：黑点片（黄斑保护）模式、25%灰色片模式、无赤片模式、蓝光阻断模式（视网膜保护），多功能脚踏。
6 | 冷冻治疗系统 | 用于气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗、气管、支气管良性病变的根治性治疗、支架植入后支架两端及腔内再狭窄的治疗、气管、支气管异物，粘液栓子或血凝块的摘除等。
7 | 血流储备分数测量设备 | 在冠状动脉血管造影术和（或）介入手术中显示冠状动脉病变血管压力和主动脉压（配合压力微导管和有创血压传感器）并计算血流储备分数和阻力恒定期比率。用于成人患者冠状动脉病变血管的功能学评价，适用于冠状动脉血管造影目测狭窄 30%到 90%的病变。
8 | 脑电图机 | 用于对人体脑生物电进行临床检测。
9 | 高频电刀 | 适用于所有外科手术术中切割、凝血、止血等，具有单、双极电凝、切割、混切等多种模式转换，具有单极模块、双极模块、智能双极切凝模块、中性电极模块等
10 | 生物安全柜 | 具有前窗操作口的安全柜，操作者可以通过前窗操作口在安全柜内进行操作，对操作过程中的人员、产品及环境进行保护。长度需求1米。
11 | 支气管内窥镜（管鞘） | 支气管硬镜鞘管是安全地开展更多呼吸介入手术必备的通气通道、手术操作通道，支持各种支气管支架植入术、冷冻肺活检等。配置硬质支气管镜鞘管2根、异物钳1把
12 | 转运呼吸机 | 轻便、体积小，便于携带，能够在转运途中提供持续且稳定的呼吸支持
13 | 连体式牙科综合治疗仪 | 能满足口腔科日常检查、治疗工作，灯光亮度可调节，配套高速手机、低速手机、全景观片灯及手机热水装置等
14 | 生物刺激反馈仪 | 对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。
15 | 空气压力循环治疗仪 | 适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿
16 | 微波治疗仪 | 用于消化科、五官科、肛肠科、妇科和外科的微波理疗照射和微波热凝治疗。
17 | 光子治疗仪 | 用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。
18 | 胰岛素泵 | 用于糖尿病人血糖实时监控治疗
19 | 熏蒸仪（双头） | 通过对药液加热后所产生的蒸汽，对人体进行中药熏蒸。双头。
20 | 纯音测听仪 | 用于测定个体对各种频率感受性大小，通过与正常听觉相比来确定被测试 个体的听力损失情况，用于人耳听阈检测。
21 | 呼吸康复训练仪 | 具有肺活量参数的检测，呼吸肌力检测，吸入用药评估，呼吸肌训练及排痰（振动呼气正压）功能，用于胸肺部疾病、外科手术、麻醉、机械通气导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复和评估，减少和预防术后肺部并发症
22 | 全胸振荡排痰仪（背心式） | 适用于分泌物排出困难或粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，促进气道清除或改善支气管引流，排痰不畅的病人，辅助排痰。背心式。
23 | 转运监护仪 | 小巧、便携、能储电，可用于院外（救护车）或院内病人转运过程中呼吸、心率、氧合等监护
24 | 电动透析椅 | 供血液透析病房承载病人用。电动，静音轮，可升降。
25 | 深层肌肉刺激仪 | 放松肌肉，适用于颈椎病（神经根型）、肩关节周围炎、慢性软组织损伤引起的疼痛和关节活动受限的辅助治疗。
26 | 救护车车载十二导联心电图机 | 通过体表电极采集人体静息状态下的心电信号，分析心电图数据。12导联。重量小于
27 | 电脑骨伤治疗仪 | 降低血黏度，促进损伤组织部位水肿的吸收和消退。 抑制神经末梢反应性，缓解神经性疼痛的症状，改善损伤部位血液循环，促进骨折恢复的作用。
28 | 移动式空气消毒机 | 满足日常消毒需求，能设定消毒时间，可人机共存，静音轮，移动式
29 | 壁挂式空气消毒机 | 满足日常消毒需求，能设定消毒时间，可人机共存，壁挂式
30 | 中频治疗仪（双通道） | 具有镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕、松解粘连的作用。双通道。
31 | 多频振动排痰仪 | 适用于机械辅助排除呼吸道分泌物。
32 | 中频治疗仪 | 具有镇痛、改善局部血液循环、促进炎症消散、软化瘢痕、松解粘连的作用。
33 | 热熔牙胶尖充填系统 | 用于口腔科在根管充填阶段加压软化牙胶，实现根管充填。
34 | 病员陪伴椅 | 陪护或看护病人使用的坐椅（床）,折叠式
35 | 根管长度测量仪 | 用于牙科临床根管治疗时辅助确定工作长度。
36 | 负压吸引器装置 | 与医用中心吸引系统配套使用，用于吸痰、血、脓及其他分泌物。静音轮。
37 | 不锈钢静音器械台（3件套车） | 用于放置手术需要使用的各类器械，保证手术正常开展。静音轮。不锈钢。3件套
38 | 输液泵 | 与输液管路配套使用，以可调节的方式为患者静脉输注药液用。
39 | 根管预备机 | 用于口腔科根管治疗中，根管预备阶段成形和清理，以及辅助确定工作长度。
40 | 裂隙灯前置镜 | 应用于全视网膜检查和小瞳孔检查，采用双非球面设计，用于配合裂隙灯检查眼底。便携式镜体。
41 | 电动吸引器 | 为病人作吸痰等普通负压吸引作用。
42 | 低压吸引器 | 吸引呼吸道分泌物、新生儿羊水及口腔粘液。适用于儿科。
43 | 电子胃肠镜 | 满足日常内镜检查，能实施内镜下操作治疗，配置肠镜1条、胃镜1条（无需工作站），适用于开立胃肠镜系统
44 | 荧光免疫分析仪 | 利用荧光技术进行免疫分析的仪器，一次性至少可放入20人份测试卡，可同时多项目检测，检测速度≤5分钟，支持全血、血清、血浆多种模式，需要接入HIS系统并配置工作站。
45 | 酶标仪 | 即酶联免疫检测仪是酶联免疫吸附试验的专用仪器又称微孔板检测器，，检测速度≤5秒/96孔。
46 | 洗板仪 | 洗板仪（机）是专门清洗酶标板的，一般和酶标仪配套使用，≥96针冲洗头，多洗液通道。
47 | 凝血分析仪 | 用于临床上对患者的血液进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能分析。单机最大速度：检测速度PT≥ 450T/h，DD检测速度≥ 450T/h。需要接入HIS系统并配置工作站。
48 | 台式离心机 | 利用离心力，分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械，标本位≥64位
49 | 温湿度数据采集仪 | 实验室温湿度数据采集仪是用于监测和记录室内环境和冰箱的温度和相对湿度的仪器。采集仪能够实时监测并记录温度和湿度数据，配备有高精度的传感器，能够测量一定范围内的温度和湿度，并将数据传输到记录仪中
50 | 细菌鉴定仪 | 全自动细菌鉴定仪，鉴定系统可鉴定包括细菌、酵母和真菌在内多种微生物，配备软件管家，实现数据上报管理，院感管理，数据统计管理，搭载全自动微生物药敏分析系统，需要接入HIS系统并配置工作站。
51 | 血沉仪 | 用于血液细胞沉降率的测量；≥30个标本位，即插即用，支持真空采血管直接上机操作，需要接入HIS系统并配置工作站。
52 | 血气分析仪 | 包括电极（pH、PO2、PCO2）、进样室、CO2空气混合器、放大器元件、数字运算显示器和打印机等部件，测试速度≥20个样本/H，需要接入HIS系统并配置工作站。
53 | 血液细胞分析仪（五分类） | 用于分析血液样本的医疗设备，主要通过检测和计数不同类型的血细胞，需要接入HIS系统并配置工作站。
54 | 阴道分泌物分析仪 | 一种用于评估阴道健康状况的医学检测设备。通过分析阴道分泌物样本，了解阴道内是否存在感染、炎症或其他异常情况，需要接入HIS系统并配置工作站。
55 | 全数字掌上彩色多普勒诊断仪 | 用于血透病人血管通路相关超声操作，小巧、方便携带，重量≤3kg