## 表1
四川卫生康职业学院拟采购2022年一般医疗器械目录及询价表(第二次）
供应商（加盖鲜章）： 联系人及电话： 时间：
序号 | 品名 | 分类 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 单价/元 | 总价/元 | 使用部门 | 备注
1 | 台式水银血压计 | 一般医疗器械 | 主要材料：铝板、汞、橡胶，血压范围：0-300mmHg（0-40Kpa），外形尺寸：约370*160*85mm） | 个 | 100 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
2 | 电子血压计 | 一般医疗器械 | 测量方式：式波测定法，本体重量：约90g（不包括电池），外形尺寸：约91mm*63.4mm*13.4mm，测量腕周：约13.5~21.5cm，电池：7号干电池2节 | 常规 | 30 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
3 | 手术刀柄4# | 一般医疗器械 | 4号，长14.1cm，可配20#、21#、22#、23#等2字开头的刀片，304不锈钢 | 把 | 50 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
4 | 手术刀柄7# | 一般医疗器械 | 7号，长16.1cm，可配10#、11#、12#、15#等1字开头的刀片，304不锈钢 | 把 | 20 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
5 | 手术刀柄9# | 一般医疗器械 | 9号，长12.6cm，可配10#、11#、12#、15#等1字开头的刀片，304不锈钢 | 把 | 20 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
6 | 手术刀柄3# | 一般医疗器械 | 3号，长12.6cm，可配10#、11#、12#、15#等1字开头的刀片，304不锈钢 | 把 | 20 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
7 | 拆线剪刀 | 一般医疗器械 | 尖直头，14cm，304不锈钢，抗氧化，易清洗 | 把 | 20 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
8 | 听诊器 | 一般医疗器械 | 配件：听诊器1个，钟形听头1个，导管长度：从三通到听诊器头的长度约为50cm，听头直径36mm，主要材料：钢材、塑料管、弹簧片 | 个 | 200 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
9 | 医用器械托盘 | 一般医疗器械 | 40*30*4.8cm，304不锈钢 | 个 | 30 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
10 | 锐器盒 | 一般医疗器械 | 2L | 个 | 100 |  |  |  | 临床医技学院（临床）
11 | 一次性静脉采血针 | 一般医疗器械 | 100个/袋，0.7*25mm | 袋 | 20 |  |  |  | 临床医技学院（检验）
12 | 加样枪吸头200ul | 一般医疗器械 | 6*52白色，1000个/带 | 袋 | 50 |  |  |  | 临床医技学院（检验）
13 | 锐器盒 | 一般医疗器械 | 方形推盖5L | 个 | 200 |  |  |  | 临床医技学院（检验）
14 | 锐器盒 | 一般医疗器械 | 圆形5L | 个 | 30 |  |  |  | 临床医技学院（检验）
15 | 一次性采血针（指尖） | 一般医疗器械 | 50个/盒 | 盒 | 30 |  |  |  | 临床医技学院（检验）
16 | 血糖试纸 | 一般医疗器械 | 送配套仪器 | 人份 | 4000 |  |  |  | 临床医技学院（检验）
17 | 火针 | 一般医疗器械 | 1mm*50mm(2寸) | 支 | 50 |  |  |  | 康复学院
18 | 火针 | 一般医疗器械 | 0.8mm*50mm(2寸) | 支 | 50 |  |  |  | 康复学院
19 | 火针 | 一般医疗器械 | 0.6mm*40mm(1.5寸) | 支 | 200 |  |  |  | 康复学院
20 | 火针 | 一般医疗器械 | 0.4mm*25mm(1寸) | 支 | 150 |  |  |  | 康复学院
21 | 塑柄带针管针灸针 | 一般医疗器械 | J15 03（0.1mm*15mm） | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
22 | 塑柄带针管针灸针 | 一般医疗器械 | J15 02（0.12mm*15mm） | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
23 | 塑柄带针管针灸针 | 一般医疗器械 | J15 01（0.14mm*15mm） | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
24 | 塑柄带针管针灸针 | 一般医疗器械 | J15 1（0.16mm*15mm） | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
25 | 塑柄带针管针灸针 | 一般医疗器械 | J15 2（0.18mm*15mm） | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
26 | 揿针 | 一般医疗器械 | 0.3mm*0.2mm | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
27 | 揿针 | 一般医疗器械 | 0.6mm*0.2mm | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
28 | 揿针 | 一般医疗器械 | 0.9mm*0.2mm | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
29 | 揿针 | 一般医疗器械 | 1.2mm*0.2mm | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
30 | 揿针 | 一般医疗器械 | 1.5mm*0.2mm | 盒 | 20 |  |  |  | 康复学院
31 | 针灸针 | 一般医疗器械 | 0.35*100mm | 袋 | 20 |  |  |  | 康复学院
32 | 针灸针 | 一般医疗器械 | 0.3*50mm | 盒 | 200 |  |  |  | 康复学院
33 | 针灸针 | 一般医疗器械 | 0.3*25mm | 盒 | 200 |  |  |  | 康复学院
34 | 针灸针 | 一般医疗器械 | 0.3*40mm | 盒 | 200 |  |  |  | 康复学院
35 | 一次性医用无菌注射器 | 一般医疗器械 | 1ml | 支 | 200 |  |  |  | 康复学院
36 | 一次性医用无菌注射器 | 一般医疗器械 | 5ml | 支 | 100 |  |  |  | 康复学院
37 | 一次性医用无菌注射器 | 一般医疗器械 | 10ml | 支 | 100 |  |  |  | 康复学院
38 | 梅花针 | 一般医疗器械 | 单头 （柄长195mm） | 个 | 120 |  |  |  | 康复学院
39 | 三棱针 | 一般医疗器械 | 小号（1.6mm*57mm） | 支 | 120 |  |  |  | 康复学院
40 | 一次性使用埋线包 | 一般医疗器械 | 小号乳胶款 | 个 | 50 |  |  |  | 康复学院
41 | 锁骨固定带 | 一般医疗器械 | 中号 | 个 | 30 |  |  |  | 康复学院
42 | 中医号脉枕 | 一般医疗器械 | 23*12*5cm | 个 | 30 |  |  |  | 康复学院
43 | 华佗牌电针仪 | 一般医疗器械 | SDZ-2 | 台 | 30 |  |  |  | 康复学院
44 | 耳穴探测仪 | 一般医疗器械 | XS—100A | 个 | 10 |  |  |  | 康复学院
45 | 石膏绷带 | 一般医疗器械 | 15cm * 450cm | 袋 | 1000 |  |  |  | 康复学院
46 | 粗剪 | 一般医疗器械 | 建议：上海张小泉粗剪，全金属材质，用于剪动物毛、骨等 | 把 | 40 |  |  |  | 基础医学院
47 | 蛙心夹 | 一般医疗器械 | 铁丝 | 个 | 100 |  |  |  | 基础医学院
48 | 音叉 | 一般医疗器械 | 教学用音叉，256Hz或512Hz | 个 | 50 |  |  |  | 基础医学院
49 | 骨架支架 | 一般医疗器械 | 带底座带轮子可移动、可升降、材质：采用304不锈钢制作 | 个 | 10 |  |  |  | 基础医学院
50 | 肋骨剪 | 一般医疗器械 | 普利斯安肋骨剪(月牙形）320mm，34不锈钢材质 | 把 | 2 |  |  |  | 基础医学院
51 | 咬骨钳2 | 一般医疗器械 | 长22cm(单关节） | 把 | 5 |  |  |  | 基础医学院
52 | 凿子 | 一般医疗器械 | 不锈钢解剖凿子 长22cm(宽、窄，每种各3把） | 把 | 6 |  |  |  | 基础医学院
53 | 锤子 | 一般医疗器械 | 不锈钢解剖锤 长22cm | 把 | 2 |  |  |  | 基础医学院
54 | 刮骨刀 | 一般医疗器械 | 22cm | 把 | 5 |  |  |  | 基础医学院
55 | 手术用持针器 | 一般医疗器械 | 12.5cm | 把 | 5 |  |  |  | 基础医学院
56 | 眼科剪（直尖） | 一般医疗器械 | 10cm | 把 | 35 |  |  |  | 基础医学院
57 | 手术剪(直尖） | 一般医疗器械 | 14cm | 把 | 5 |  |  |  | 基础医学院
58 | 手术剪 | 一般医疗器械 | 16cm直尖 | 把 | 40 |  |  |  | 基础医学院
59 | 手术刀柄 | 一般医疗器械 | 3# | 把 | 10 |  |  |  | 基础医学院
60 | 手术刀柄 | 一般医疗器械 | 4# | 把 | 10 |  |  |  | 基础医学院
61 | 手术刀片 | 一般医疗器械 | 11#(10片/包，10包/盒) | 盒 | 20 |  |  |  | 基础医学院
62 | 手术刀片 | 一般医疗器械 | 23#(10片/包，10包/盒) | 盒 | 20 |  |  |  | 基础医学院
63 | 解剖镊 | 一般医疗器械 | 12.5cm | 把 | 10 |  |  |  | 基础医学院
64 | 组织镊 | 一般医疗器械 | 有齿（12.5cm1*2钩） | 把 | 10 |  |  |  | 基础医学院
65 | 不锈钢眼科镊子 | 一般医疗器械 | 直头 | 把 | 5 |  |  |  | 基础医学院
66 | 不锈钢眼科镊子 | 一般医疗器械 | 弯头 | 把 | 5 |  |  |  | 基础医学院
67 | 电子血压计 | 一般医疗器械 | 袖带式 | 个 | 4 |  |  |  | 护理学院
68 | 心肺复苏模型面皮 | 一般医疗器械 | 硅胶 | 张 | 20 |  |  |  | 护理学院
69 | 简易呼吸器 | 一般医疗器械 | 气囊面罩 | 个 | 60 |  |  |  | 护理学院（20）临床（40）
70 | 头部网套 | 一般医疗器械 | 头部 | 个 | 100 |  |  |  | 护理学院
71 | 头皮拉钩 | 一般医疗器械 | 11cm | 把 | 20 |  |  |  | 护理学院
72 | 可吸收缝线（带针线） | 一般医疗器械 | 带针线 | 盒 | 10 |  |  |  | 护理学院
73 | 一次性吸引器头 | 一般医疗器械 | A型 | 根 | 20 |  |  |  | 护理学院
74 | 针盒 | 一般医疗器械 | 不锈钢，10ml | 个 | 50 |  |  |  | 护理学院
75 | USB瞳孔笔 | 一般医疗器械 | 13*1.5cm,LED灯珠，带笔夹 | 把 | 100 |  |  |  | 护理学院
76 | 高级婴儿头皮静脉穿刺模训练模型 | 一般医疗器械 | H230，仿真婴儿侧面头部，有婴儿右侧面头皮主要静脉血管系统，可进行头皮静脉注射，输液，抽血的穿刺练习 | 个 | 12 |  |  |  | 护理学院
77 | 婴幼儿身高测量器卧式量床 | 一般医疗器械 | 长方形，103cm*37.5cm | 个 | 4 |  |  |  | 护理学院
78 | 简易呼吸器 | 一般医疗器械 | 气囊面罩（小儿型） | 个 | 20 |  |  |  | 护理学院
79 | 纯水机滤芯 | 一般医疗器械 | 所匹配纯水机型号为 SDLA-H-0201 （指定圣德利品牌，和我们购买的纯水机配套的配件。） | 个 | 1 |  |  |  | 教育体育学院
80 | 托盘天平（含砝码） | 一般医疗器械 | 最大称量100g，最小分度值0.1g | 个 | 70 |  |  |  | 药品（20）基础（50）
81 | 止血钳（直） | 一般医疗器械 | 18cm | 个 | 30 |  |  |  | 康复（30）
82 |  |  | 16cm | 个 | 5 |  |  |  | 基础（5）
83 | 沙袋 | 一般医疗器械 | 3种/组（1kg/2kg/3kg） | 组 | 10 |  |  |  | 康复学院
84 | 修型台虎钳 | 一般医疗器械 | 6寸 | 个 | 12 |  |  |  | 康复学院
85 | 阴三爪 | 一般医疗器械 | 1、材质：不锈钢；自重：≤220g；上口阴连接口主动旋转360°，下口3个5cm长不锈钢爪。配4个M8*12固定螺钉，一个M4*22内六角锁紧螺丝；适用体重：≤100KG； 2、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。符合国家标准，提供国家康复辅具质量监督检验中心出具的检测报告。 | 个 | 10 |  |  |  | 康复学院
86 | 阴四爪 | 一般医疗器械 | 1、材质：不锈钢；自重：≤110g；上口为阴连接口，下口4个倾斜支撑。配4个M8*12固定螺钉；适用体重：≤100KG； 2、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 个 | 10 |  |  |  | 康复学院
87 | 阳三爪 | 一般医疗器械 | 1、材质：不锈钢；自重：≤180g；上口方锥平台，下口3个5cm长不锈钢爪；适用体重：≤100KG； 2、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 个 | 10 |  |  |  | 康复学院
88 | 阳四爪 | 一般医疗器械 | 1、材质：不锈钢；自重：≤97g；结构宽度≤7cm,高度≤3.5cm;适用体重：≤100KG； 2、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。适用小腿假肢接受腔，表面无气泡。符合国家标准，提供国家康复辅具质量监督检验中心出具的检测报告。 | 个 | 10 |  |  |  | 康复学院
89 | 机械假肢膝关节 | 一般医疗器械 | 1.材质：镁铝合金 2.重量：≤580g 3.结构：采用四连杆机械结构设计，确保行走自如稳定、自然。4.承重：≥100kg 5.最大曲屈角度：≥120° 6.关节体轻便耐用，穿戴者能量消耗少，控制自如。每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 7.符合国家标准，提供国家康复辅具质量监督检验中心出具的检测报告。 8.符合《下肢假肢通用件》标准 | 个 | 5 |  |  |  | 康复学院
90 | 气压假肢膝关节 | 一般医疗器械 | 1.材质：镁铝合金 2.重量：≤775g 3.结构：采用四连杆气压结构设计，确保行走自如稳定、自然。气压缸可控制膝关节摆动期及支撑期阻尼。 4.承重：≥100kg 5.最大曲屈角度：≥130° 6.关节体轻便耐用，穿戴者能量消耗少，控制自如。每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 7.符合国家标准，提供国家康复辅具质量监督检验中心出具的检测报告。 8.符合《下肢假肢通用件》标准 | 个 | 5 |  |  |  | 康复学院
91 | 静踝关节 | 一般医疗器械 | 1、材质：不锈钢；自重：≤120g；适用20-28cm静踝脚板，带螺丝垫、螺丝帽；适用体重：≤100KG； 零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 件 | 20 |  |  |  | 康复学院
92 | 动踝关节 | 一般医疗器械 | 1、材质：不锈钢；自重：≤280g；适用20-28cm动踝脚板，单孔连接螺丝；带塑料垫片，3-6cm橡胶缓冲块；适用体重：≤100KG； 2、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 件 | 20 |  |  |  | 康复学院
93 | 储物钢架 | 一般医疗器械 | 用于摆放各种配件工具； 材质 铁架喷漆，单层高度可调，可拆装； 尺寸：2000×600×1800mm | 件 | 10 |  |  |  | 康复学院
94 | 矫形器踝关节 | 一般医疗器械 | 材质：聚氨脂； 规格：踝铰链高度规格：大号：45mm±1mm； 小号：42mm±1mm； 硬度：≥邵氏85º折弯变形率：≥150万次. | 副 | 50 |  |  |  | 康复学院
95 | 行走器膝关节支条 | 一般医疗器械 | 支条材质：不锈钢，关节体材质：不锈钢 规格：成人1.6cm×40cm×0.4cm/儿童1.2cm×30cm×0.3cm 适用体重≥50KG； | 套 | 100 |  |  |  | 康复学院
96 | 行走器摆动器 | 一般医疗器械 | 1.适应症：本产品仅用于高位截瘫患者；适用范围：T4-L1部位截瘫, 2.患者具有一定活动能力，体重≤90KG，身高： 100-180CM。无智力障碍、无肌肉痉挛、 无褥疮、无关节严重变形等。 3.RGO支具可以自动锁定，截瘫患者可穿戴站立训练行走；穿戴方便，迈步平稳，安全。 3.材质:铝合金及不锈钢材质； 4.适合骨盆宽度：200-380; 5.分类：分儿童以及成人款共2个尺寸; 6.髋关节传动杆为内置钢丝传动、每侧髋关节都分上下两个锁，保证患者行走安全的同时，也可以让患者直腿正向行走，髋关节可自由解锁。 7.后背板及腿部包裹需要取型定制 | 件 | 5 |  |  |  | 康复学院
97 | 假肢脚板 | 一般医疗器械 | 1、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 2、材质：聚胺酯； 3、规格：20cm-28cm，由木脚芯和橡胶材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分左右脚； 4、适用体重：≥100KG。 5、分单孔动踝、双孔动踝、静踝脚板。 | 件 | 20 |  |  |  | 康复学院
98 | 碳纤维储能脚 | 一般医疗器械 | 1、每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐； 2、材质：碳纤维脚芯，聚胺酯脚皮，涤纶纤维消音袜； 3、规格：20cm-28cm，分左右，整体高度≤70mm。 4、脚板分趾设计，左右两边为单独的高强度碳纤维材料，上下双层碳片连接结构，整体强度高，耐用性好，可帮助患者行走更省力，适用各种不同的路面。 5、适用体重：≥100KG 6、符合国家标准，提供国家康复辅具质量监督检验中心出具的检测报告（检测结果需符合GB/T 18375.5-2004，GB/T 18375.6-2004标准要求)。 | 件 | 10 |  |  |  | 康复学院
99 | 铝合金管 | 一般医疗器械 | 1、材质：铝合金管40cm，管径30mm,分蓝色、绿色、白色；自重：≤196g；适用体重：≤100KG； 2、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 件 | 50 |  |  |  | 康复学院
100 | 锁紧管接头 | 一般医疗器械 | 1、材质：不锈钢；自重：≤120g；上口阴连接口，下口直径30mm管接口。配4个M8*12固定螺钉，一个M4*22内六角锁紧螺丝；适用体重：≤100KG； 2、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 件 | 30 |  |  |  | 康复学院
101 | 方锥锁紧管接头 | 一般医疗器械 | 1、材质：不锈钢；自重：≤102g；上口方锥连接口，下口直径30mm管接口。配4个M8*12固定螺钉，一个M4*22内六角锁紧螺丝；适用体重：≤100KG； 2、零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 | 件 | 30 |  |  |  | 康复学院
102 | 电钻钻头 | 一般医疗器械 | 1.材质：含钴洛钒钢 2.规格：2-12mm粗 | 件 | 30 |  |  |  | 康复学院
103 | 手持电钻 | 一般医疗器械 | 功能：假肢接受腔、矫型器打孔 电压: 12V 调速: 无极变速 夹头类型: 快速夹头 最大夹持能力: 10mm 操作方式: 手持式 有无正反转向: 有 | 件 | 8 |  |  |  | 康复学院
104 | 蓝色包边条 | 一般医疗器械 | 1.蓝色 2.规格型号：25mm*25m 3.用于固定板周边，避免摩擦，以保护皮肤 | 件 | 25 |  |  |  | 康复学院
105 | 假肢内衬板 | 一般医疗器械 | 1、用于制作小腿接受腔内衬套。EVA泡沫板材，密度≥0.2克/立方厘米，邵氏硬度≥40°。 2、在120-170摄氏度的温度之间可热塑变形，可用水洗。与皮肤具有相容性。 3、尺寸：长宽厚1500mm*1000mm*5mm | 张 | 50 |  |  |  | 康复学院
106 | 钢锉 | 一般医疗器械 | 五只/套（8/10/12/14/16寸） | 套 | 20 |  |  |  | 康复学院
合计：
备注：包含运输、搬运等一切费用。