|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购科室** | **申购设备** | **需求档次** | **功能需求** |
| 1 | 手术室 | 腰档 | 进口 | 1.用于术中病人摆放体位固定作用 2.可与我院现有台湾三丰手术床配套，要求配件安装后牢固可靠，满足临床手术使用的要求 3.侧卧位使用的腰架，每套：2个腰架，2个固定器 |
| 手术室 | 脚架 | 进口 | 1.术中病人摆放截石位 2.可与我院现有台湾三丰手术床配套，要求配件安装后牢固可靠，调节灵活，满足临床手术使用的要求 3.截石位使用的大腿架，每套：2个腿架2个固定架 |
| 手术室 | 肩托 | 进口 | 1.用于术中病人摆放体位固定作用 2.可与我院现有台湾三丰手术床配套，要求配件安装后牢固可靠，调节灵活，满足临床手术使用的要求 3.头低脚高位：每套：1个肩托，1个固定器 |