| 四川卫生康复职业学院拟采购2022年临床医技学院模拟MRI采购项目市场调研表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（加盖鲜章）： 联系人及电话： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌及型号 | 单价（元） | 总价（元） | 报价产品参数（必填） |
| 1 | 模拟MRI | 设备参数： 一．高端MR教学与实训系统功能 1. 高端MR真机（无源）教学与实训系统设备,可进行模拟临床MR教学与实训，按照医院MR检查室标准、规范性布局建设。真实体验整个MRI检查技术的情景与工作流程，完成对学生的教学实训工作。 2.具有MR理论知识模块、视频操作流程演示模块、特殊检查与图像处理模块、MR模拟仿真扫描系统模块、人机理论考试模块、可以完成技能大赛与技能考试、测试理论成绩与技能成绩考核。通过理论学习、实训练习、技能提升、与医院临床设备无缝对接、全面性、系统性完成MR技术系统的无界化学习过程与工作流程，并对学生的理论成绩与技能成绩综合水平进行鉴定 3.应用单机板可靠性、稳定性、安全性、不受网络不稳定或者服务器故障影响，保持图像质量稳定、操作过程流畅，具有拓展10-60台操作系统进行分组学习，进行教学、理论与技能的考核，仿真MR扫描技术与扫描流程，成绩可以作自我考核鉴定。操作软件可以远程维修与安装 二．高端MR真机（无源）教学与实训系统设备组成 1.MR真机机架1台 2.MR真机扫描床1台 3仿真头、颈部、脊椎、四肢、乳腺、体线圈大中小共8个线圈 4.软件可选仿真线圈与通道5种以上 5.扫描床垫1个 6．MR真机软件操作系统与显示器1套 7.仿真MR软件操作系统与显示器1套 8.磁共振图像后处理工作站1台显示器2台 9.高端MR真机模拟实时仿真系统与显示器1套 10.仿真高压注射器1台 11.仿真心电门控1台 12.仿真呼吸门控1台 13.仿真心电监护1台 14，遥控操作键盘1个 15.对讲机1台 三．高端MR真机系统参数及要求 1. 设备外形造型与尺寸完全模拟医院实际流行品牌设计制造。应用超导1.5TMR以上MR真机、实现与医院临床设备知名品牌接轨，真实体验整个MRI检查技术的情景与工作流程，完成对学生的教学实训工作。操作界面具有3种以上不同的多界面操作系统、应用单机板可靠性、稳定性、安全性、避免网络不稳定、操作不流畅引起影像图像质量下降、操作停顿等影响，可以连接10-60 位同学同时进行MR技术理论教学与实训操作，可以反复操作练习自我考核鉴定 2.系统包括MR真机（无源）硬件、MR真机操作系统、仿真MR操作系统、MR真机模拟实时仿真系统、医学影像图像处理工作站，具有3种不同的界面操作系统。 3.主磁体扫描架;机架尺寸≥2293x1982x2415mm、机架孔径≥710mm、扫描床宽 700mm(床上部宽度662mm)、扫描床长 2556mm运动行程的指示值与实际值的偏差，满载负荷下，定位精度：应不大于±2mm、水平行程1950mm、水平运动速度 最大100mm.sec、扫描床行程1950mm、扫描床上下移动距离895mm、最大承重：150kg；可以重载志愿者操作 4. 键盘操作主要功能：支持水平和垂直两个方向运动、支持水平扫描定位操作、支持手动键盘操作 5.支持一键进入和一键退出功能、支持激光灯定位功能、支持风扇送风量四级控制、支持灯带四级可控、支持风扇和灯带状态断电自动保存，再次重启时，恢复断电前的设置状态 6.支持通过复合键，进行加减速控制、支持按键方式模式断电休眠和唤醒、支持紧急情况按键保护功能、支持通过休眠，再唤醒解除紧急情况 7.配置11.6英寸TFT液晶屏显示，分辨率1366x768。实时显示系统工作状态 8.控制键盘操作整套床体可实现床的上升/下降、前进/后退。具有遥控功能，床体运动共有三个速度可选（快速、普通、慢速）。具备一键进床、一键复位功能。配备三档调速风扇、三档调光光带。可通过按键实现上述功能 9.起停键：切换床体运动控制模式（芯片控制/人工控制）。在紧急状况下轻按该键将床切换至人工控制模式，可自由推动床板。再轻按该键可恢复芯片控制模式。 10.休眠键：切换床体工作状态（休眠/运行）。在床体处于运行状态时，长按该键可让床体休眠；在床体处于休眠状态时，长按该键可唤醒床体，让床体恢复运行状态。 11.风扇键：切换风扇工作状态（关闭/一档/二档/三档）。轻按可改变风扇转速。灯带键：切换灯带工作状态（关闭/一档/二档/三档）。轻按可改变灯带亮度。 12.激光灯键：切换激光灯状态（打开/关闭）。轻按该键可点亮定位用激光灯，此时床体运行在慢速状态，方便定位；再轻按该键可关闭激光灯，此时床体运动速度恢复普通状态状态。 13.出键：按住可让床退出/下降。当床退到原点后，需放开后再按该键，床再下降。进键：按住可让床前进/上升。当床上升到顶点后，需放开后再按该键，床再前进。 14.快/慢键：按住可让床体运动在快速状态，松开该键则床体运动恢复普通速度状态。14.复位键：轻按可让床自动退回到原点。一键进床键：轻按可让床将激光灯定位的位置送入磁体中心，然后床体休眠。 15.设置键：依次按住设置键和灯带键（两键需持续按住）进入位置设置模式。按住上述两键的同时，按住激光灯键可设置激光灯相对位置，按住退床键可设置坐标原点位置，按住进床键可设置磁体中心相对激光灯距离，按住速度切换键可设置病床可移动最远距离。同时按住三个按键，保持三秒等待按键灯闪烁，相应位置设置成功。 16.机架两侧分别有控制键盘，具备控制床面升降、进出运动，控制激光定位系统、“急停”， 一键磁体中心锁定按钮与解锁，一键进入主磁体中心键；一键退床，机架上方具有液晶显示屏，可显示各项机械运动参数，可以为本学校专门载入学校校徽。 17.具有扫描射频脉冲音响、扫描时设备发出的扫描射频脉冲声音，能够模拟真实磁共振扫描产生的RF声音。 18.实际配置接收线圈：实际配置仿真头、颈部、脊椎、四肢、乳腺、体线圈大中小共8个线圈，可以实际操作线圈人体摆放与设备连接应用 19.软件可选仿真线圈：软件下需要支持以下线圈可供选择，并能展示相应扫描序列及参数和图像、头线圈、大柔性体部线圈、肩关节线圈、膝关节线圈、脚踝关节线圈、乳腺线圈等 三．高端MR真机操作系统参数 1.检查界面具有：参考图像像格、微缩像格、病人数据、程序控制、参数卡、协议信息行、工具栏等格式显示提供操作手册复印件 2.打开操作界面具有检查扫描栏目、浏览观察栏目、排版拍片栏目、3D栏目等。 3. 检查扫描栏目中具有病人登记、图像浏览器、预检表、可以PACS系统登录、关闭病人、拍片任务状态、胶片分隔格式、图片预览、查找选择等 4.病人登记具有姓名、年龄、性别、ID号、出身年月日、体重、身高、诊断医师、入医院诊断、病历、扫描部位包括全身所有扫描部位选择、选择体位设计协议具有10种体位以上，显示位置选择、关闭病人、显示扫描各序列影像、多格式底片预览、3D : 三维后处理、存档 5.具有选择扫描序列、弹出病人整个扫描信息、确认扫描序列、选择线圈、预扫描、扫描呼吸屏气通知、自动进入下一个扫描序列、可以调整定位线不同位置、角度、同时显示与扫描冠状位、矢状位、横断位、减小层数、提示床位置调整 6.可以拓展云扫描时显示饱和带、呼吸导航、心电门控、呼吸门控、显示均场、特殊扫描序列与图像后处理图像。 7.具有同一界面显示病人信息、检查信息、申请人信息、医院信息的功能。扫描部位包括：颅脑MR成像技术、五官以及颈部MR成像技术、胸部MR成像技术、心脏大血管MR成像技术、腹部MR成像技术、盆腔MR成像技术、脊柱与脊髓MR成像技术、四肢骨关节以及软组织MR成像技术等 8. 浏览观察栏目具有数据库可以存储全身扫描部位图像与驱动器、病人影像文件夹、检查部位文件夹、检查序列选择、图像内容区、图像导航区。 9. 浏览观察栏目具有应用程序包括：3D、心血管后处理、脑功能后处理、拼接技术、平均值曲线、波谱分析、灌注分析、N3D后处理、3D操作界面，具有多平面重组(MPR)、曲面重建（CPR）、多平面三维切片重建（MPVR）、表面重建（SSD）、体重建(VRT)、最大强度投影（MIP）等技术，可以满足三维后处理、心血管后处理、脑功能后处理、拼接后处理、灌注分析、波谱分析等MR图像各项后处理工作。 10.显示本地任务状态、网络任务状态、输入文件系统、输出文件系统、刻盘文件系统。 11.可以编辑、复制、删除、剪切、黏贴、选择序列、取消全选、清除图像像、清除所有像格、显示协议 12.可以排列、播放、停止、保持、呼吸、继续呼吸提醒语音 13.具有对比剂订制、输入、停止、剂量、速度的执行栏目 14.具有线圈存储、自动线圈选择的功能队列、 检查床移动注意事项、自动定位信息对话框、上移、下移、另存为程序、装载序列、全部清除 15.具有扫描协议选择栏目增加层面厚度、减少层面厚度、增加饱和带、层叠增加减少 16.图像显示格式选择、2像格、3像格、显示图像文本打开、、协议检查床位置打开、线圈位置打开、调整容积打开、定位工具栏显示、内嵌显示、图像显示、参考线显示、定位线显示、线圈位置显示、检查床定位显示、呼吸门控显示包括：次数/每秒、频率/每分、脉搏等。 17.具有CSI矩阵、扫描矩阵、插值矩阵显示 18.图像显示具有规定窗宽窗位值、窗宽窗位调整、水平翻转、垂直翻转、旋转90度、缩放、移动、修改图像、电影播放、颜色显示、灰阶反转。 19.工具栏目具有测量距离、手画距离、角度、圆形、矩形、ROI、直方圆形、分布圆形、像素透镜、十字线、光栅、注释、感兴趣区、滚动、电影模式播放。20.图像显示：缩小至0.5倍、放大至2.0倍、缩放系数、与像格大小一致、缩放/移动、缩放/移动初始值、自动定窗值 21.图像显示：平铺、层叠、多个显示1:1 2:1 4:1、 自动电影模式 22. 3D模式显示： 3D界面，自由模式、隐藏参考线、方位控制、旋转图像、缩放/移动、缩放/移动初始值类型、细化图像: 多平面重建、MPR Thick : MPR厚、SSD : 表面密度重建、MIP : 最大密度投影、MIP Thin : MIP薄、Visibility Mark : 可视性标记、3D方位预置方位、正交同步、3D图像、二维距离、 像素透镜、注释； 23.3D设置、平行范围、径向范围、曲面范围、曲面模式、自由显示、VOI剪裁框、VOI剪辑模式 24. 3D保存、保存并复制到底片、另存为、保存并装载到影像卡、关闭病人 25.系统栏目具有查看状态、开机、重起、下档选择模式 26.具有设备维修栏目可以查看近期设备状态、长期设备状态、工程师维修数据资料、设备质量控制、事件日志、远程维修等 27.具有增加减少平均数、图像滤波、ADC表面弥散系数 28.滚动模式:显示顺序、电影模式、播放电影、暂停播放电影、控制电影、下一系列、 前一系列、下一图像、前一图像、查找定位像、微缩图像像格 29.动态分析：添加、减少、算数平均、ADC : 表面弥散系数、标准差、斜率、T2 : T2、T1 : T1、峰值时间、T检验、图像滤波 30.拍片栏目具有自动拍片、拍片任务、手动拍片、删除、拍片格式1x1\2x2\3x4\2x1\2x3\4x5\1x2\3x3\5x6等，具有显示照相机工作状态、胶片规格大小选择 31.照相机状态显示、底片大小、图像窗宽窗位调整具有窗宽窗位1选择、窗宽窗位2选择、自动定窗宽窗位值、缩放移动初始值。 32.3D设置模式具有曲线模式、平行范围、径向范围、范围扩展、曲面范围 VOI剪裁框、 VOI重置剪裁框、VOI剪辑模式、自由显示、剪裁平面对准、剪裁平面定义、方位设计前到后、后到前、左到右、右到左、头到足、足到头、预设方位、旋转图像、自由模式等 33.内部显示卡显示检查床定位、通知病人有关遥控检查床移动过程中监视病人生理显示器显示呼吸门控、心电门控等。 四．仿真MR技术教学与实训系统技术参数 1．仿真MR技术教学与实训系统具有医学影像技术教学资料、提供了仿真实训平台实体操作、全方位三维立体、理实一体化教学与实训系统平台，确保扫描技术严谨与规范 2.系统教学模块包括MR设备学知识、设备产生、系统结构组成、磁场分类、主磁体内部结构、线圈类型等，MR原理学知识、自旋、进动、驰豫、层面选择、相位编码、频率编码、K空间、MR成像等，检查技术知识，前准备、MR应用特点与限度、MR禁忌症、生物效应与安全性、MR操作规范与流程、MR特殊成像技术知识，波谱成像、水成像、灌注成像、脑功能定位成像等图文并茂； 3. 视频演示模块包括;开机、再启动、接待病人、线圈摆放、操作演示、关机 4. 特殊检查与图像处理模块具有MR特殊检查方法，MR扫描序列、MR增强、对比剂、水成像、伪影、体位设计与摆放线圈包括：头颅、颈椎、胸椎、腰椎、胸部、心脏与大血管、乳房、腹部、肾脏、盆腔、子宫附件、肩关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节等，部位图像处理包括图像预览、图像后处理、多平面重组等 5. 人机考试系统可以进行技能操作比赛，可以显示比赛选手参赛编号、参数选手操作步骤是否正确、操作错误提醒、根据正确操作步骤打分数、排名等。操作正确打分，不正确不打分，观察打分结果。测试操作熟练程度、自我鉴定技能成绩。 6. 人机考试：具有MRI考试题库可以升级、增加考题、考试时间限制设计、自动打分、考题对错分析、排名、操作错误提醒等。 7.仿真操作系统可以进行选择新病人、信息的登录、病人扫描号码、姓名、年龄、体重、性别、扫描部位设计、扫描管理器、自动图像预览窗口、全身各部位扫描体位选择、包括头、颈部、胸部、上肢、腹部、盆腔、下肢、其它等 8.体位设计，患者位置：修改患者体位，进入磁体方式，方向体位变化调整、体位摆放、位置调整、头先进、足先进、仰卧位、俯卧位等 9. 扫描协议选择：根据患者检查的区域选择部位和相应扫描协议，可以一次性选择多个协议并添加到扫描管理列表中。选择需要检查扫描序列、序列名称、选择序列、扫描模式、梯度模式、成像参数、回波数目、TE时间、TR时间、频率、矩阵、自动均场、激励次数、参数改变、FOV选择、层厚、层间距、激励次数选择、接受、直接保存选择扫描序列。 10. 具有扫描序列选择与移动确定功能，扫描步骤可以完成第一个三平面定位像，自动进入INRX模式，开始扫描。激活扫描序列、进入定位像界面、快速序列定位扫描界面显示，三幅定位框，分别对应横断位、 冠状位、矢状位图像、每个定位框内可激活显示定位线，任意倾斜角度、增加层数、层面做扫描定位，定位像的定位线在横断面；矢状面；冠状面上进行临床应用操作、可以调节定位线的区域 角度与FOV，具有每个扫描序列中出现定位方法例如扫描横断面在矢状面；冠状面定位，扫描矢状面在横断面冠状面定位，扫描冠状面在横断面矢状面定位。 11.具备显示改变参数显示不同图像功能、具备图像显示，图像浏览，图像处理功能提。 12扫描部位包括：颅脑MR成像技术、五官以及颈部MR成像技术、胸部MR成像技术、心脏大血管MR成像技术、腹部MR成像技术、盆腔MR成像技术、脊柱与脊髓MR成像技术、四肢骨关节以及软组织MR成像技术等。 13.扫描中包含快速序列扫描、3Plan定位像与定位线，以及其他序列，显示横断位、冠状位、矢状位，并且在每个序列中显示定位像与定位线。应用临床上扫描序列系列选择扫描。 14.确认扫描后系统会在图像显示区实现扫描每层扫描图动态显现的整个过程，同时，可以手动、自动、直到图像扫描完成，MRI实时成像可以调节扫描时间、采集时间、扫描范围等参数。扫描中模拟真实机器图像一幅一幅出现。扫描完成后可以继续进行扫描管理列表中的其他扫描序列。患者完成扫描后，可以在图像后处理界面查看和处理刚才扫描过的影像。，扫描出的图像与扫描方位序列一致。增强扫描 显示增强MR图像、显示增强剂量、速率、进行图像处理 15.排版与拍片各种格式选择任意选择、图像进行排版单幅、多幅、一键拍片、手动单幅选择性拍片、发送等图像处理，排版摄影提供照片 16. 仿真心电呼吸门控系统包括可置于磁体内的数据采集装置以及与核磁控制台附近的计算机相连接的门控模块。计算机上可以显示多种波形、监测值、趋势以及选通脉冲。数据采集系统可以由计算机端软件控制 17. 数据采集模块可以采集：心电，脉搏，呼吸，等生理信号。提供心电及呼吸门控信号，最大限度的去除成像中生理运动伪影问题 18.仿真高压注射器50 – 200 psi，步长1psi多阶段注射功能：1-8相注射(可设置注射延时)注射延时：0-999s，步长1s扫描延时：0-999s，步长1s暂停时间：0.1-999s，步长0.1s方案储存量≥100套记录针筒：65ml / 115ml易装卸一次性针筒。 19.针筒容量：造影剂 50 毫升，盐水 50 毫升注射速度：0.1~10ml/sec 0.1ml/sec 增量安全压力预设：最高压力≥150psi注射延时：≥300sec 20驱动模式：无磁超声马达*交流电直接供电，光纤联接.集成式 KVO 功能：KVO 可自动开关要求具有自动压力校准功能要求具有过压报警功能 五．高端MR真机模拟实时仿真系统技术参数 1. MR真机模拟实时仿真系统远程操作，具有登记病⼈，选择部位，选择线圈包括内设置线圈，选择扫描参数改变参数图像立即改变，编辑序列包括增加与减小，MR特殊扫描MRU、MRCP、DWI、DTI、PWI、SWI、MRA、MRV、MRS、f-MRI、具有⼿动调整频率，拍⽚打印，后处理图像编辑，⽹络传输，刻盘，进⾏设备硬件，射频发生，梯度选择，图像重建、检测，软件维护，清理数据库，完成临床MRI检查所有功能、百分百实时仿真。 2. 远程真机仿真操作，实时控制真实磁共振设备进行教学与实训 3. 防疫需求远程教学与实训，百分百实时远程仿真设备，可以做到学⽣不在设备⾯前，不接触病人也能有实际操控临床真实设备的体验，远程培训无缝对接上岗操作设备 4. 所见即所控、所控就能操作真机体验，可以远程教学与实训还可进行远程会诊。使学生获得最真实的操作体验感。 5.系统模拟真实MRI成像，实时生成影像，并且可以对生成影像进行图像后处理操作。 6.划饱和带：可以根据需要划饱和带，每组饱和带都可以分别通过控制点对饱和带进行范围调节、倾斜角度调节、平移等操作。 7.可以对虚拟仿真体模进行各种摆位，系统按照摆位实时生成影像。生成的影像和体模摆位完全一致，而非调用系统内预存的图像。 8.序列类型、病人体位、病人进入方式、扫描角度等参数都可调节，成像随着这些参数的调节都可做出实时变化，而非调用系统内预存的图像。 9.序列类型包括：T1W Flair、T2W FRFSE、T2W Flair、T2* GRE等常用序列以及MR特殊扫描序列。可以对实时生成影像进行各种图像后处理操作，包括所有“图像处理高级功能”（三维重建、虚拟内窥镜、三维模型分割等）。 10.系统可以定点定时、预约开放、可以连接本地附属医院实行错位、开放教学与实训、具有申报研究性课题与教学改革重点课题功能 六．图像后处理工作站 1.MR图像后处理工作站功能：是一种独立式工作站，具有自己专用的计算机与影像数据库。该工作站可支持影像显示、操控与选择性记录（胶片录制或光盘刻录）等功能 2.窗口布局的自定义功能，分为1ｘ1，1ｘ2，2ｘ1，3ｘ1，3ｘ3，4ｘ3，4ｘ4等布局方式；可对显示在图像上的信息进行设置 3.提供快速调窗方式，并具有负像功能、图像滤波功能，有中等、模糊、更模糊、锐利、更锐利、散焦、重叠、高斯等滤波预设测量功能、测量直线和折线长度，椭圆、矩形和多边形面积的计算，角度、开角、四点角、cobb’s角等角度测量，垂直线、平行线的绘制和测量。 4.像素统计可以选择最小值、最大值、平均值、标准差、倾斜度和峰值 5.图像的移动、水平翻转、旋转、缩放功能；播放功能，帧速可调整；提供循环播放 6.支持MPR重建；支持MIP重建；支持3D容积重建；支持3D模型分割、删减等操作。 7.具有三维软件包，可为 CT、MR、三维 DR、DSA和 PET 提供体积分析、渲染、导航及整套体积可视化与分析工具。可提供 DICOM功能、多手段二维影像查看模块和拍片模块。查看模块专用于查看 CT、MR、DR、DSA、U/S 和PET 影像，拍片模块是一种多媒体导出工具 8.影像漫游：在视区内移动影像 9. 图像过滤器 :用于轴向、矢状、冠状和倾斜视口。平 滑，可平滑整个容积。可以应 用于 2D 或 3D 视口 10.层厚：可实时更改层厚、窗宽与窗位：可实时更改 W/L， 11.3D 模式显示以不同方式绘制的 3D 容积。默认渲染为高密度 MIP。VR 容积绘制 VR)模式显示以 3D 颜色绘制的容积。 轴向表现解剖结构横断层的图像。 矢状面将身体分为左右部分的纵向平面。 冠状面将身体分为前后部分的纵向平面。 倾斜平面是沿身体倾斜而非沿长轴倾斜的冠状面或矢状 面。外观可能类似于轴向图像。 倾斜 3D 曲面 3D 图像可用于定义复杂的曲面视图。 12.曲面视图不必沿单一正交 或斜位平面展开，而可以沿解剖线展开。 曲面 图像进行复杂的曲面视图。曲面视图沿 单一正交或斜位平面展开可以沿解剖线展开。 剖面 侧面图交叉位置 CT 值强度的图形。 柱状图 容积视图显示提供多种信息，其中包括能够显示柱 状图来表示在一个物体中每体素强度值所占的百分比。 13.血管内腔 显示：一个已矫直的沿一轨迹的曲面重构。 定义一个轨迹分析血管显示内腔视图时，任何倾斜视图均可锁定到内腔视图 14. HD MIP 使用高分辨率最大强度投影模式显示模型。屏幕上各点的强度是与屏幕垂 直的直线上的最大强度。 15.Min IP 使用最小强度像素模式显示模型。屏幕上各点的强度是与屏幕垂 直的直线上的最小强度。 16.Ray Sum 沿与屏幕垂直的直线对模型的强度求和，以此来显示模型。此模式模拟传统的 放射图像。 17.Integral 该模式只显示模型的表面，但每个表面点的强度等于所显示的表面点以下沿投 影深度的强度和。 18.切割平面和三维快门 ：感兴趣的结构在三维视图中处于隐藏状态时，可以使用切割平面和快门工具，使其 处于显示状态。 19.影像控制 ：可翻阅各层 、旋转体积 、缩放 、平移 、选择视区 20用于改变三维或倾斜位重 构影像平面，上 、下 、 前 、后 、左 、右的图像 21.报告光标按钮，将光标放在视口上，可以追踪血管 22.MPR/3D创建 MPR 与 3D 视图。 可调整平板厚度以及选择 MIP、平均、 MinIP 与体积渲染 等渲染模式旋转、循环、倾斜位批量图像 23．注释可显示注释面板。注释与测量感 兴趣区显示平均统计资料、最小和最大体素、标准差和 ROI 内面积 mm2、可以从椭圆形改为方形，距离测量 24.解剖刀、绘制要切割的结构，然后选择要切割轮廓内侧还 是外侧。也可应用内部切割。可以在面板上调整切割深度 25.角度测量 、面积测量可以转换 ROI或显示结果、设置颜色选择一种色图或自定义颜色，以将其应用至所有非 VR 视区。为翻转灰阶提供翻转灰色图。轨迹可在引导下创建曲线重构、轮廓旋转 / 转换 从特定角度和既定度数旋转和转换图像 26.影片 可以此在单一屏幕序列的所有层面内自动翻页或 控制一个多平面序列 4D影片。 - MPR/3D 创建：显示 MPR 与 3D 视图。 可调整厚度以及选择 MIP、平均、 MinIP 与 体积渲染等渲染模式 28.表面渲染表面渲染会先将感兴趣体积 与原始数据集 分离，然后再创建渲染影像。 29. 3D可以制作三维容积图像，默认的成像模式是高分辨率最大密度投影图像（HD MIP)，其他成像模式可通过点击成像模式的红色注释来更改。 30.VR: 多阈值彩色容积再现图像，是带有色彩的三维图像显示模式。 31.Oblique/3D：显示特定角度的斜位图像，可以增加显示图像的厚度，并且像三维图像一样进行任意角度旋转 32.显示曲面像路径上结构的拉直像，用于CTA血管分析。当界面上有拉直像显示时，会在界面上其他窗口同时有以下任意一个斜位图像与它联动显示，并且可以通过点击红色的注释进行相互转换。 33.仿真内窥镜成像：内窥镜图像的亮度和对比度进行调解 、产生”u”型反转的内窥镜路径、将内窥镜观察方向所定在3D光标、允许实时的将内窥镜图像和2D倾斜位图像链接起来.其他三个视窗会自动转变为倾斜位图像。 - 34.HD MIP: 高分辨率最大密度投影图像、Weighted MIP: 加权的最大密度投影成像,加强前部的像素显示,削弱后部像素显示.、MIP:常规的最大密度投影成像.、RaySum: 总体像素投影图像。 35.表面投影成像,可以以容积表面像素的平均值成像.必须先用阈值方法对感兴趣容积进行分割提取。 36.平均密度投影、MIP:最大密度投影、Min IP: 最小密度投影、VR: 局部的VR成像。 31.曲面图像显示：产生第二个路径、去除路径上最后一个点、去除整个路径， 将3D光标锁定于路径上.移动3D光标时,在所有窗口图像中它将始终沿着路径移动。 37.多期相心脏电影的控制 ：在不同期相间进行快速浏览、浏览电影、速度控制键来改变电影播放速度、使电影按照实际心率播放 38扫描每个部位具有6种以上功能性多部位协议模板、协议的名称及协议的分类,扫描部位显示一键式操作模式。 39. 解剖滤过：选择一个解剖部位,就会显示该部位相关的所有协议,将显示全部的协议。 40.分类滤过包括:心脏\肿瘤\整形外科\血管、临床应用:肺分析\血管分析、协议类型: 基础\快速浏览\照相。 41. 3D 图像的360度旋转、2D放射状平面的批处理、曲面图像的批处理、3D VR电影: 多期相数据( 心跳) 电影、自动页面捕捉自动多期相电影捕捉可以记录多期相、多平面的3D电影。 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 本项目所属行业？及是否能专门面向中小企业采购？商家必填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：报价包含此批货物的运输、搬运、配送和税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |