|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **进口/国产** | **功能需求** |
| 1 | 心血管内科 | 成人经食道超声探头 | 国产 | 用于心内科心外科患者的术前诊断及术中监测，需实时三维成像及图像后处理功能 1.可与飞利浦彩超CX50兼容，用于经食道下的心脏扫查 2.探头频率范围2-8MHz 3.能实现心脏实时动态三维成像 4.能实现任意角度三维图像截面图成像 5.能够实现图像三维图像重建功能 |
| 2 | 心血管内科 | 三维成像软件 | 国产 | 用于心内科心外科患者的术前诊断及术中监测，需实时三维成像及图像后处理功能。 1.可与飞利浦彩超CX50兼容，用于经食道下的心脏扫查 2.能实现心脏实时动态三维成像 3.能实现任意角度三维图像截面图成像 4.能够实现图像三维图像重建功能 5.能够实现动态三维图像的动态存储 |