|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **进口/国产** | **功能需求** |
| 1 | 医学装备科 | 净化空调主机 | 国产 | 1.为我院2号楼手术室、监护室提供冷热源； 2.总制冷量：≥350kw; 3.总制热量;≥230kw; 4.总耗电量：≤115kw; 5.总重量：≤4吨; 6.配置要求：主机（包含所有的附属设备和配件，如：压力表、流量计、截止阀、四通阀等） |