四川凉山国家粮食储备库2024年绿色仓储（辐射制冷技术应用）提升改造项目

市

场

调

研

记

录

四川凉山国家粮食储备库

2024年  月  日

目录

报价须知表	2

报价一览表	5

附件：	6

采购项目技术服务要求	6

# 报价须知表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 四川凉山国家粮食储备库2024年绿色低温仓储设施提升改造项目 |
| 2 | 调研人 | 调研人名称：四川凉山国家粮食储备库 联系人： 周老师 联系电话： 0834-2500878 调研人地址 ：西昌市长安南支路52号 |
| 3 | 报价人 | 报价人名称： 项目联系人： 联系电话： 报价人地址： |
| 4 | 交货期限 | 采购合同签订生效之日起30个工作日内完成全部工作内容。 |
| 5 | 调研渠道 | 四川招投标网 |
| 6 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 项目概况 | 四川凉山国家粮食储备库2024年绿色低温仓储设施提升改造项目。（详细内容见附件） |
| 8 | 履约期限 | 采购合同签订生效之日起30个工作日内完成全部工作内容。 |
| 9 | 对本项提出的意见或者建议 |  |

报价函

致四川凉山国家粮食储备库：

我公司已认真阅读了贵公司四川凉山国家粮食储备库2024年绿色低温仓储设施提升改造项目的报价声明函，充分知悉并了解贵公司针对本次项目的采购需求，如果我方获取市场调研文件后明知或者应当发现市场调研文件中存在错误内容的或者明显与现行法律、法规不相符的，或者针对本项目的建议或者意见都已在报价须知表中进行了反映。我公司的报价是经缜密的商议，本着诚实信用的原则，针对贵公司的需求，对本项目的相关技术、商务要求进行的报价，是结合本行业的实际行情以及对本项目采购需求进行分析后得出的报价，报价不存在恶意低于或高于市场平均价格的情形。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

报价人名称：XXXX（单位盖章）

日    期：

# 报价一览表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、制造商 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商报价是履行合同的最终价格，报价应包括人员、货物、运输、装卸费、包装、辅料辅材、税费、保险费等完成本项目所需的一切费用采购人不再支付任何费用。

2.供应商自行添加表格行数，供应商的报价应是包含所有采购清单中货物的报价。

附件一：

- 采购项目技术参数要求

- 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反射型 辐射制冷膜 | 698 | ㎡ |
| 2 | 辐射制冷涂料 | 558 | ㎡ |

- 二、技术参数

| 序号 | 名称 | 技术、服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 反射型 辐射制冷膜 | 1.规格：≥1m×21m/卷 2.颜色：白色 3.太阳光反射比≧96% 4.大气窗口发射率≧98% - 5.辐射制冷功率≥151W/㎡ |
| 2 | 辐射制冷涂料 | 1.规格：≥18kg/桶 2.颜色：白色 3.太阳光反射比≥93% 4.大气窗口发射率≥98% - 5.辐射制冷功率≥154W/㎡ |

二、其他要求

1.供应商需提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。

2.所供产品符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目竞争性磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.所供产品制造质量出现问题，供应商应根据国家相关产品质量要求负责三包(包修、包换、包退)，采购人有权到产品生产厂家生产场地检查货物质量和生产进度。

4.具有严格的质量管理制度及保障措施。

5.安装后达到的温降效果指标：（1）试验仓与对比仓仓外顶温度对比，最大温降不低于25℃；（2）试验仓与对比仓仓内温对比，最大温降不低于6℃。