## Sheet1
附件二：
注油机技术参数要求
序号 | 设备单价 | 4万元 | 数量 | 1 | 预算金额 | 4万元
1 | 用途及适用 范围： | 对手机进行全自动的清洁和润滑
2 | 主要配置 清单： | 1.主机1台 2.保养油1桶 3.喷雾过滤器装置1套 4.吸油棉1包 5.空气管1根 6.夹头喷嘴1个
3 | 核心参数： （必须满足） | 1.端口数量≥4个，至少包含2个标准端口和2个循环端口； 2.空气压力：0.5-0.6MPa（5.0-6.0kgf/cm2）。
4 | 重要参数： | 1.一体式油槽，油槽容量≥1L； 2.气压过低自动保护； 3.车针夹持器注油功能。
5 | 一般参数： | 1.具备报警装置，带指示灯； 2.注油模式≥3种，至少包括短模式、中长模式、长模式； 3.具备清洁模式。
6 | 售后服务： | 主机质保≥2年，终身维护。
7 | 专用配套耗材或试剂清单： | 无
8 | 消耗性配件 | 无
9 | 其它事项 | 无